		보 도 자 료
보도일시	배포 즉시 보도해 주시기 바랍니다.				총 2쪽(붙임 없음)
배포일시	2016. 4. 27.(수)		담당부서	체육정책실 체육진흥과
담당과장	이해돈(044-203-3131)		담 당 자	사무관 이동준(044-203-3138)
전국 42개 공공․민간 빙상장 긴급 안전점검 결과 발표 - 안전 미흡 시설 즉시 개･보수 조치 및 안전대책 마련 -

문화체육관광부(장관 김종덕, 이하 문체부)는 지난 4월 12일(화) 인천 선학국제빙상경기장에서 발생한 정빙기 액화석유가스(LPG) 누출 사고와 관련하여, 태릉 국제스케이트장을 포함한 전국에 있는 빙상장에 대해 지방자치단체(이하 지자체)와 합동으로 긴급 안전점검을 실시하고 그 결과를 발표했다.

점검 결과, 일부 경기장의 관람석 유도등과 천정 마감재, 안전난간 등의 파손과, 전기배선과 온수배관의 노출을 발견했다. 이에 문체부는 안전이 미흡한 시설에 대해 즉시 개･보수를 요구하였으며, 경기장별 안전관리 이용수칙과 이용자 정원 규정 등, 보완이 필요한 사항을 정비하도록 하였다.

현재 전국의 빙상장에서는 총 51대의 정빙기를 운행하고 있으며, 열원을 기준으로 액화석유가스 38대, 전기 8대, 유류 5대를 운용하고 있다. 문체부는 빙상장을 관리하는 지자체에 정빙기 운용과 관련하여 안전사고가 발생하지 않도록 각별히 당부했다. 특히, 선학 빙상장과 유사한 수평 배열 정빙기를 보유한 일부 시설은 관련 예산 확보를 통해 더욱 안전한 정빙기로 교체할 수 있도록 유도해 나갈 계획이다.

한편, 인천 선학국제빙상경기장의 사고 원인은 ▲정빙기 차폭보다 튀어나온 수평 배열 가스통이 설치된 정빙기의 구조와 ▲정빙기사 운전 미숙, ▲정빙기 가스통 이탈 방지벨트 체결 미확인 등 정빙기 자체의 구조적 문제와 안전의식 결여인 것으로 밝혀졌다. 이에 인천 빙상장은 사고가 난 정빙기를 가스통 수직 배열의 신형 정빙기로 즉시 교체하였고, 정빙기 운행 시 보조요원을 두어 안전사고 발생을 사전에 방지하도록 했다. 또한 직원에 대한 안전관리 교육도 실시했다.

아울러, 문체부는 이번 점검 결과를 대한빙상연맹과 공유하여 빙상장별로 각종 대회 개최 시 안전 확보 부분을 중점적으로 검토하고, 검토 결과에 따라 대회 개최 여부를 결정하기로 하였다.

	이 자료에 대하여 더욱 자세한 내용을 원하시면 문화체육관광부 체육진흥과 사무관 이동준(☎ 044-203-3138)에게 연락주시기 바랍니다.