유화물감 과학분석 및 표현기법 해석 연구

제안요청서

작품보존미술은행관리과

2023. 2.

Ⅰ		과업개요

1. 과업명

□ 유화물감 과학분석 및 표현기법 해석 연구

2. 추진배경

□ 국립현대미술관은 청주관 개관 후 지속적인 과학분석 장비 도입 및 미술품 연구를 통해 보존과학 분야 전문성 강화를 도모

□ 기존 회화작품 분석은 도입된 장비를 활용하여, 물감의 종류를 규명하는 연구가 주를 이루고 있음

□ 회화작품의 확장된 분석·연구를 위해서는 해당 작품의 물감 두께, 채색 층위, 혼합 양상 등을 고려한 데이터 해석이 필요

3. 과업목적

□ 근현대 미술품 표현기법이 확대·증가함에 따라 다양한 조건의 물감시편을 제작하고 해당 데이터를 분석하는 연구 필요

□ 회화작품 분석에 기초자료가 될 수 있는 유화물감 실험 연구를 실시하고 해당 결과를 DB에 업로드 하고자 함

4. 과업기간 및 소요예산

□ 과업기간 : 계약일로부터 275일 이내

□ 소요예산 : 100,000,000원 (부가세포함)

□ 예산과목 : 3331-317-260-01

5. 과업범위

가. 연구의 범위

□ 근현대 회화작품 주요 표현기법에 기준하여, 분석 시편을 제작하고 각 제작조건에 따라 데이터 변화 양상을 비교

□ 성분분석 및 영상이미지 분석에 활용되는 주요 분석기자재 측정조건에 따라 동일 시편의 데이터 변화 양상을 비교

□ 시편조건 및 분석조건에 따른 데이터 특성을 해석·연구

□ 획득된 분석데이터는 국립현대미술관에서 기준하는 양식에 맞게 가공하여, DB 시스템 내 업로드  * 업로드 방법 추후 협의

나. 추진 내용

□ (분석장비) XRF, Raman, 적외선촬영 장비 각 1종 이상

□ (데이터 생성) 두께, 층위, 혼합물감 실험 총 1,050건

* 총 과업량(1,050건) 내에서 세부실험 건수는 발주처와 협의후 변동가능

- 유화물감 채색 두께별 투과깊이 실험 (총 420건)

: 물감종류 및 분석조건에 따라 분석 가능한 투과깊이 해석

분석장비	물감종류	분석대상
		채색두께 시편	분석조건	총 분석건수
XRF	총 20종 - 단일안료 물감 10 - 시판물감 10	총 60개 (10, 20, 30mm)	4가지 이상 (전압,전류,시간 구분)	240건 (60x4)
적외선 촬영장비		총 60개 (5, 3, 1mm)	3가지 이상 (파장길이 구분)	180건 (60x3)
합계				420건

<참고> 채색 두께별 투과깊이 실험 샘플 제작(안)

- 유화물감 채색 층위별 데이터 비교 실험 (총 360건)

: 하부 물감층의 종류에 따라 각 분석의 데이터의 차이 해석

분석장비	물감종류	분석대상
		채색층위 시편	분석조건	총 분석건수
XRF	총 10종 - 단일안료 물감 10	총 90개 (상/하 구분)	4가지 이상 (전압,전류,시간 구분)	360건 (90x4)
합계				360건

<참고> 채색 층위별 데이터 비교 실험 샘플 제작(안)

- 유화물감 혼합별 데이터 비교 실험 (총 270건)

: 혼합물감 종류 및 비율에 따라 각 분석의 데이터의 차이 해석

분석장비	물감종류	분석대상
		물감혼합 시편	혼합비율 조건	총 분석건수
XRF	총 10종 -단일안료 물감 10	총 45개 (단일안료 물감 2종 혼합)	3가지 (1:1, 1:2, 2:1)	135건(45x3)
Raman				135건(45x3)
합계				270건

<참고> 혼합별 데이터 비교 실험 샘플 제작(안)

□ (데이터 해석) 개별 실험에서 발생하는 분석 데이터 해석

- 채색층 두께, 층위, 혼합 양상에 따른 각 분석결과의 특성을 해석

- 관련 분석결과 및 데이터 미술품 보존 DB 시스템 내 등록

<참고> 유화물감 실험결과물 제시(안)

재료명 (제조사)	안료성분	채색층 두께	XRF 스펙트럼	측정조건	물감층 투과 여부	기타
Titanium white (Holbain)	PW6 PW4 PW18	10mm		15kV	○
				30kV	○
		20mm		15kV	x
				30kV	○
		30mm		15kV	x
				30kV	x

⇒ 국립현대미술관 소장품 분석·연구에 해당 결과물 활용

□ (분석대상) 단일안료+오일 혼합물감 및 시판유화 물감 총 20종

- 단일안료+오일 혼합물감 (10종)

색상	안료+오일		색상	안료+오일
백색	Titanium white+linseed oil		적색	Vermilion+linseed oil
	Zinc white+linseed oil		청색	Cobalt blue+linseed oil
황색	Chrome yellow+linseed oil			Ultramarine blue+linseed oil
	Hansa Yellow yellow+linseed oil		녹색	Viridian+linseed oil
적색	Cadmium red+linseed oil			Phthalocyanine green+linseed oil

- 시판 유화물감 (10종)

* 추후 사업참여 기관과 협의를 통해 대상 분석시편 최종선정

색상	유화물감		색상	유화물감
백색	Titanium white		적색	Vermilion
	Zinc white		청색	Cobalt blue
황색	Chrome yellow			Ultramarine blue
	Hansa Yellow yellow		녹색	Viridian
적색	Cadmium red			Phthalocyanine green

6. 주요 성과물

□ 연구결과보고서 20부

□ 용역성과물(보고서파일, 사진 및 분석데이터 자료 등) usb 2식

Ⅱ		사업자 선정 방식

1. 계약방법

□ 본 사업의 계약방법은「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제7조 및 동법시행령 제43조에 의한 “협상에 의한 계약체결”을 적용한다.

2. 일반사항

□ 본 사업에 응찰하고자 하는 제안자는 제안요청서에 따라 제안서를 작성하여 제출해야 함.

□ 평가는 제안내용에 대하여 발주처에서 구성한 제안서 평가위원회를 통하여 평가하고 제안서에 기재되지 않은 사항은 평가하지 않음.

※ 평가위원회 : 5명 이상으로 구성(외부위원 포함)

3. 입찰참가자격

□ 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 시행령 제12조 및 동법시행규칙 제14조의 규정에 의한 자격요건 구비

□  국가종합전자조달시스템(http://www.g2b.go.kr)에  입찰참가자격등록 규정에 의하여 학술·연구용역(업종코드 1169)으로 등록된 업체

□  「중소기업기본법」제2조에 따른 소상공인으로서「소상공인 보호법 및 지원에 관한 법률」제2조에 따른 소상공인으로서 「중소기업 범위 및 확인에 관한 규정」에 따라 발급된 <소기업 ‧ 소상공인확인서>를 소지한 자

4. 평가기준 및 협상

□ 제안서 평가는 기획재정부 계약예규 제537호(2020.12.28.) 「협상에 의한 계약체결기준」을 근거로 기술능력평가와 가격평가로 나누어 실시하며, 평가 비중은 기술능력평가를 80%, 가격평가를 20%로 함

※ 제안서 기술평가는 수요기관에서 실시함

가. 기술능력평가

- 기술능력평가는 평가위원회를 구성하여 ‘제안서 기술능력평가 기준’(붙임 5)에 따라 평가함

- 기술평가점수 산출은 각 평가위원의 점수를 합산하여 평균값으로 점수에 반영

- 발주처는 입찰자의 정당한 요청이 있거나 필요하다고 인정되는 경우 평가 결과를 공개할 수 있음

나. 가격평가

- 기획재정부 계약예규 제538호(2020.12.28.) 「협상에 의한 계약체결기준」에 의함

다. 협상

- 협상은 제안서 기술평가(80%)와 가격평가(20%)를 종합평가 한 결과 고득점순으로 하며, 종합평가 결과가 동점일 경우 기술평가 점수를 우선순위로 결정함. 제안서 평가결과 기술능력평가 점수가 배점한도(환산점수 80점)의 85% 미만은 협상대상에서 제외함

- 종합평점이 1위인 업체부터 순위별로 협상을 통해 낙찰자를 결정하며, 우선 협상대상업체와 협상이 이루어지면 차순위 업체와는 협상을 생략함

라. 기타

- 기술능력평가는 해당 사업 주관 부서에서 실시하고 가격평가는 계약 담당 부서에서 실시함

- 발주처는 제안서 평가 과정에서 제안 내용에 대한 조사․확인에 필요한 경우 제안사에 자료나 직접 설명 등을 요구할 수 있음

- 그 외 이곳에 제시되지 않은 사항은 기획재정부 계약예규 제538호(2020.12.28.) 「협상에 의한 계약체결기준」에 의함

- 제안서 평가 결과 참여 제안사 모두 해당사업이 불가능하다고 판단되는 경우 사업자 선정을 하지 않을 수 있음

- 선정된 제안사는 참여인력 외 제3자에게 재용역을 할 수 없음

Ⅲ		제안서 작성안내

1. 일반사항

□ 제출된 제안서의 내용은 발주처에서 요청하지 않는 한 변경할 수 없으며, 계약체결 시 계약조건의 일부로 간주(단, 계약서에 명시된 경우 계약서를 우선으로 함)

□ 필요시 제안서에 대하여 추가 제안 또는 추가 자료를 요청할 수 있으며, 이에 따라 제출된 자료는 제안서와 동일한 효력을 가짐

□ 제안서는 계약서에 명시되어 있지 않더라도 계약서와 동일한 효력을 가지며, 계약서에 명시된 내용은 계약서가 우선함

□ 제안서에 대한 해석상의 문제가 발생되는 경우에는 쌍방 협의하여 조정함

□ 제출된 제안서는 최종 계약 상대자 선정여부에 관계없이 일절 반환하지 않음

□ 제안서 내용에 허위 기재사실이 발견될 경우에는 업체선정에서 제외, 낙찰 취소 또는 계약 해지하며, 이로 인한 민․형사상의 모든 책임은 제안자가 져야 함

2. 제안서 작성 시 유의사항

□ ‘제안서 작성 양식’(붙임 2)을 참고하여 제안서 작성

- 작성 항목 중 해당사항이 없는 경우 작성항목 목차는 그대로 유지하되 내용 부분에 “해당사항 없음”으로 기술함.

□ 제안서는 한글 작성을 원칙으로 하며 필요시 영문표기를 병행할 수 있음

□ 제안서 워드 작업은 반드시‘한글문서’로 작성하고, 다음 사항을 기준으로 해야 함.

- 규격/용지여백/분량: A4/상30, 하15/매수 제한 없음

- 글꼴/글자크기/줄간격: 신명조/12~20point/160% 이상

□ 제안서는 명료하고 구체적으로 작성해야 하며 내용 중 “가능하다, 동의한다, 고려한다” 등의 표현은 불가능한 것으로 간주하며, 계량화가 가능한 것은 계량화 하여야 함

□ 제안서는 e-발주시스템을 통해 PDF 형식으로 전자 제출(정량, 정성만 구분)

3. 제안서 제출

가. 제출서류(※ 입찰공고 참조)

- 입찰 공고된 사업에 응찰하고자 하는 자는 제안요청서에 따라 제안서를 나라장터 e발주시스템(http://rfp.g2b.go.kr)을 통해 온라인으로 제출

- 제안 참여 신청서 및 제안서 각 1부(붙임1, 붙임2)

- 확약서 1부(붙임 3)

※ 제안서는 업체 실명을 기재하여 제출한다. 이와 별도로, 제안서와 동일한 내용의 업체 실명(업체명, 대표자명, 업체로고 등 식별 가능한 정보 일체를 포함)을 일체 기재하지 않은 정성 참고자료를 제출한다.

※ 사실 확인(실적증명, 경력증명 등)을 요하는 서류는 정성 참고자료에는 첨부 불가

※ 기타 제출서류는 공고서에 의함.

나. 제 출 처 : 입찰공고에 따름.

다. 제출일시 : 입찰공고에 따름.

라. 제출방법 : 입찰공고에 따름.

마. 문 의 처 : 국립현대미술관 작품보존미술은행관리과 김정흠(043-261-1503)

붙임  1. 제안 참여 신청서 1부.

2. 제안서 작성 양식 1부.

3. 확약서 1부.

4. 제안서 평가표 1부.

5. 제안서 평가항목 및 배점 1부.

[붙임1] 제안 참여 신청서

제안 참여 신청서

사업명			접수번호
업체현황	업체명		사업자 등록번호
	대표자		전화번호 (FAX)
	소재지
국립현대미술관에서 시행하는『유화물감 과학분석 및 표현기법 해석 연구』용역에 있어서 제안 참여 신청서를 제출합니다. 2023년 월 일 신청자(대표자) (인) 국립현대미술관장 귀하

[붙임2] 제안서 작성 양식

제   안   서

건명	유화물감 과학분석 및 표현기법 해석 연구

2023.    .    .

제안업체 : ○  ○  ○

요   약   문

1. 개요

사 업 명	유화물감 과학분석 및 표현기법 해석 연구
사업수행 책 임 자	소속		부서		직위
	성명			전화번호

2. 주요 제안내용

3. 기대효과

제 안 서

연구과제명	유화물감 과학분석 및 표현기법 해석 연구
연 구 책 임 자	기관명		직 위			전화번호
	성명(한문)	( )		전 공		FAX
	담당과목		세부전공
연구기간	년 월 ～ 년 월 ( 년 개월 )		연구형태	문헌( ), 조사( ), 실험( )
				단독( ), 공동( )
연구참여자	연구자(연구책임자 제외) 명			연구보조자		명
본인은 붙임 연구를 수행하고자 연구용역을 신청하며, 연구용역이 결정될 경우 귀 청에서 정한 제반사항을 준수하여 충분한 연구 성과를 거둘 것을 서약합니다. 2023년 월 일 연구기관기관장 : (인) 연 구 책 임 자 : (인)
ㅇ작성요령 : 과업내용서를 참고하여 첨부서식에 따라 작성 (A4용지, 한글로 작성) ㅇ제출부수 : 제안서 1부 (e-발주시스템을 통해 PDF 형식으로 전자제출) 국 립 현 대 미 술 관 장 귀하

차    례

[제안서(서식)]

1. 업체 일반현황 및 연혁

2. 연구진 총괄표

3. 과업참여자 인적사항

4. 연구목적 및 필요성

5. 연구내용 및 방법

6. 산출물의 내용

7. 연구결과에 대한 기여도, 기대효과 및 활용방안

8. 연구추진 일정

9. 기타 본 연구용역과 관련하여 필요한 사항(제안사항 등)

업체 일반현황 및 연혁

업체명	(신명조, 11pt)	대표자
사업분야
주소
전화번호		FAX
업체설립년도		해당부문 종사기간
주요연혁 ※ 유사용역 사업수행실적 모두 기재 조직 및 인원 현황 ※ 조직 및 인원현황 포함(수행능력 평가 부분)

1. 연구진 총괄표

주 : 1.  경력은 유사용역 인정범위의 경력만 기재할 것

2. 연구진은 과업에 참여하는 인원 전부를 기재할 것

3.  구분은 책임연구원, 연구원, 보조연구원, 보조원으로 구분

4. 비고란에 연구책임자는 ●, 분야별 과업책임자는 ○으로 표시할 것

구분	성명	생년월일	직위	주요경력 (경력기간)	학위 및 자격사항	비고
	(신명조, 11pt)

2. 과업 참여자 인적사항

가. 연구책임자

소속		(신명조, 11pt)		직위
성명		( 한글 ) ( 한자 )
생년월일				전화번호
E-mail				휴대전화
학력	기간		학교		전공	학위
			(대학교 이상)
주요경력	기간		기관		직위	담당분야

나. 연구원 등 과업참여자

※  구분은 책임연구원, 연구원, 연구보조원, 보조원으로 기재

소속		(신명조, 11pt)		소속
성명				직위
생년월일				전화번호
E-mail				휴대전화
학력	기간		학교		전공	학위
			(대학교 이상)
주요경력	기간		기관		직위	담당분야

3. 연구분담표

※ 분담내용은 상세히 구분하여 기재하고, 필요시 과업수행 조직도 작성

※ 동일한 연구원이 2가지 이상 연구 참여시 성명 옆에 참여율 기재(참여율 합이 100이 되어야 함)

분 담 내 용	책임연구원 및 연구원			연구보조원 및 보조원
	소 속	전공	성 명	소 속	전공	성 명
(신명조, 11pt)

4. 연구목적 및 필요성

❍ (이후 본문 모두, 신명조 11pt)

❍ 수행하고자 하는 연구과제의 배경과 필요성에 대하여 기술하고, 연구목적을 구체적으로 기술

5. 연구내용 및 방법

가. 연구내용

❍ 연구의 범위(시간적, 공간적, 내용적)와 연구대상을 명확히 기재

❍ 과제 항목별 연구내용과 연구과제의 최종 도출될 내용 등을 명확하게 기술

나. 연구방법

❍ 연구과제의 목표 달성을 위하여 적용하고자 하는 과업수행 계획이나 과업수행 합목적성에 대하여 구체적으로 기술

❍ 각 항목별 연구방법을 연구 순서대로 구체적으로 기술

- 각 항목별 연구를 위하여 전문인력 활용 방법이나, 관련 기관과의 협력체계 구축 방법, 기존의 조사연구 데이터 활용 방법 등 기술

6. 산출물의 내용

❍ 최종 보고서에 담길 주요 산출물의 체계

7. 연구결과에 대한 기대효과 및 활용방안

가. 기대효과

❍ 연구자 입장에서 기대되는 성과를 세부적으로 연구목적 측면에서 구체적으로 기술

나. 활용방안

❍ 예상되는 활용분야 및 활용방안, 결과물에 대한 사후관리 계획을 상세히 기술

8. 연구 추진 일정

기 간 구 분	수행기간							비 고
	~ 일	~ 일	~ 일	~ 일	~ 일	~ 일	~ 일
추진내용

9. 기타 본 연구용역과 관련하여 필요한 사항(제안사항 등)

※ 당해 기관이 본 용역 사업을 수행할 경우에 있어서의 장점 등

※ 사실 확인 또는 증명을 요하는 사항(용역 실적 증명서 등)에 대하여는 반드시 관련 증빙 서류를 첨부하도록 함

[붙임3] 확약서

확   약   서

국립현대미술관이 발주하는 ‘유화물감 과학분석 및 표현기법 해석 연구’용역 건의 입찰에 참여한 당 업체는 귀 소의 공정한 심사와 객관적인 내부절차에 의한 입찰 진행상의 제반 결정에 아무런 이의를 제기하지 않고 계약체결에 따른 증빙서류 제출 등 제반 유의사항을 준수할 것을 확약합니다.

2023년    월     일

입찰참가 신청자  상 호 :

주 소 :

사업자등록번호 :

대표자 :                (인)

국립현대미술관장 귀하

[붙임4] 제안서 평가표

제안서 평가표

□ 업 체 명 :

□ 평가위원 :                  (인)

평가항목		평 가 요 소	배 점 한 도	평가 배점기준					점수
				A	B	C	D	E
1	일반사항	ㅇ신용등급에 의한 경영상태 평가	10	[붙임5] 주①에 따라서 평가
2	과업에 대한 이해도	ㅇ과업 방향의 적절성 ㅇ연구 방법에 대한 객관성 및 신뢰도 ㅇ과업 목적 및 필요성의 이해도	5	5	4.5	4	3.5	3
3	과업계획의 관리능력	ㅇ용역사업 관리 및 일정계획 ㅇ보안관리 및 기타제안 ㅇ기타 제안내용의 적정성 및 구체성	10	10	9	8	7	6
4	과업계획의 적정성	ㅇ제안요청서와의 일치성 ㅇ최종 목표 달성 가능성 ㅇ사업수행 진행방향 ㅇ사업수행 추진전략 및 방법	15	15	13.5	12	10.5	9
5	과업수행의 적정성	ㅇ투입전략의 적정성 ㅇ사업추진일정 및 투입인력, 수행 방법 등 ㅇ사업 수행능력 (조직구성의 합리성, 책임연구자 및 연구원의 경력, 참여분야 등)	15	15	13.5	12	10.5	9
		ㅇ수행방법 및 결과물 도출능력 (계획 및 결과물 완성도 등) ㅇ세부활동 방안 및 기간 등 과업관리의 적정성	15	15	13.5	12	10.5	9
6	기대효과	ㅇ과업계획 및 산출물의 실현가능성 ㅇ연구결과 활용효과 우수성 ㅇ연구완료 후 사후관리 계획의 적정성	10	10	9	8	7	6
총 점			80

※ 평가요소별 점수 = 평가요소별 배점한도 × 등급별 환산율

※ 등급별 환산율

등 급	A(매우우수)	B(우수)	C(보통)	D(미흡)	E(매우미흡)
환산율	100%	90%	80%	70%	60%

※ 최종평가점수는 기술평가배점(80%) 환산하여 반영

[붙임5] 제안서 평가항목 및 배점

제안서 평가항목 및 배점

분야	평가 부문	평가항목 및 세부내용		배점	비고
기술 능력 평가 80점	정량	ㅇ 제안업체 일반사항(신용등급에 의한 경영상태 평가) (주①)		10
	정성	ㅇ 제안요청 내용의 이해도 - 제안대상 특성 및 목표에 대한 정확한 이해도 - 제안서 작성의 충실도 - 용역수행 전략의 일관성 - 제공자료(근거자료)의 객관성 및 종류 등		5
		ㅇ 용역사업 일정 및 내용의 적성성 - 용역사업 관리 및 일정계획 - 보안관리 및 기타제안 - 기타 제안내용의 적정성 및 구체성		10
		ㅇ 제안요청서 추진전략 - 제안요청서와의 일치성 - 최종 목표 달성 가능성 - 사업수행 진행방향 - 사업수행 추진전략 및 방법		15
		ㅇ 사업수행 인력 운영 - 투입전략의 적정성 - 사업추진 일정 및 투입인력, 수행방법 등 - 조직구성의 합리성, 책임연구자 및 연구원의 경력, 참여분야 등		15
		ㅇ 사업수행 능력 - 수행방법 및 결과물 도출능력 (계획 및 결과물 완성도 등) - 세부활동 방안 및 기간 등 과업관리의 적정성		15
		ㅇ 연구성과의 활용도 - 과업계획 및 산출물의 실현 가능성 - 연구결과 활용효과 우수성 - 연구완료 후 사후관리 계획의 적정성		10
	소 계			80
입찰가격평가 20점		입찰가격	입찰가격	20점
합 계(100점)				100점

※ 각 평가항목의 배점 한도는 30점을 초과하지 못함

주①. 경영상태 평가

신용평가등급			평점
회사채	기업어음	기업신용평가등급
AAA, AA+, AA0, AA- A+, A0, A-, BBB+, BBB0	A1, A2+, A20, A2-, A3+, A30	AAA, AA+, AA0, AA-, A+, A0, A-, BBB+, BBB0	5.0(배점의 100%)
BBB-, BB+, BB0, BB-	A3-, B+, B0	BBB-, BB+, BB0, BB-	4.75(배점의 95%)
B+, B0, B-	B-	B+, B0, B-	4.5(배점의 90%)
CCC+ 이하	C 이하	CCC+ 이하	3.5(배점의 70%)

< 평가점수 부여방법 >

* 등급별 평점이 소수점 이하의 숫자가 있는 경우 소수점 다섯째자리에서 반올림함

1.「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」제4조제1항제1호 또는「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제335조의3에 따라 업무를 영위하는 신용조회사 또는 신용평가사가 입찰공고일 이전에 평가하고 유효기간 내에 있는 회사채, 기업어음 및 기업신용평가등급을 신용평가등급으로 평가하되, 가장 최근의 신용평가등급으로 평가한다. 다만, 가장 최근의 신용평가등급이 다수가 있으며 그 결과가 서로 다른 경우에는 가장 낮은 등급으로 평가한다.

2. 신용평가등급 확인서를 미제출하였을 경우 최저등급으로 평가한다.

3. 주 1에도 불구하고, 합병 또는 분할한 자가 입찰공고일 이전에 평가한 신용평가등급이 없는 경우에는 입찰서 제출 마감일 전일까지 발급된 유효기간 내에 있는 가장 최근의 신용평가등급으로 평가한다. 다만, 합병 후 새로운 신용평가등급이 없는 경우에는 입찰공고일 이전에 평가하고 유효기간 내에 있는 신용평가등급으로서 합병 대상자 중 가장 낮은 신용평가등급을 받은 자의 신용평가등급으로 평가한다.

4. 추정가격이 고시금액 미만인 입찰에서 입찰공고일을 기준으로 최근 7년 이내에 사업을 개시한 창업기업에 대해서는 신용평가등급 점수상의 배점 한도를 부여한다. 이 경우 창업기업에 대한 기간계산은 법인인 경우에는 법인등기부상 법인설립등기일을, 개인사업자인 경우에는 사업자등록증명서상 사업자등록일을 기준으로 한다.(이하 창업기업에 대한 기간계산은 같다)

5. 공동수급체의 경우 구성원별 해당 점수에 지분율을 곱한 후 그 점수들을 합산하여 최종 평가하고, 평가 결과 소수점 이하의 숫자가 있는 경우 소수점 다섯째자리에서 반올림 한다.

(예) (A사 점수×A사 지분율)+(B사 점수×B사 지분율)…

* 신용평가등급 확인서1부 필수 제출