제안요청서
(국제방송교류재단) 재단 사옥 출입보안시스템 구축용역

2020. 9.

국제방송교류재단

Ⅰ		사업 개요

1. 사업대상 건축물 개요

가. 위 치 : 서울 서초구 남부순환로 2351

나. 면 적 : 지상14층/지하6층, 연면적 24,114㎡, 부지면적 3,097.7㎡

다. 구 조 : 철근철골콘크리트구조

2. 사업 개요

가. 사 업 명 : 국제방송교류재단 사옥 출입보안 구축용역

나. 사업목적 : 본 과업은 아리랑타워 내 출입보안 및 주차관제 시스템 구축으로 재단의 출입보안 환경을 개선하고자 함

다. 사업금액 : 384,921,000원 (부가세포함)

마. 사업기간 : 계약 후 60일(2개월)

바. 사업대상 : 아리랑 사옥 출입보안 및 주차관제, 출퇴근 관리

Ⅱ		특약 사항

1. 안전관리 및 보완조치

가. 수급자는 수급자 직원 및 작업 인원 등에 대한 통제, 안전, 보안, 위생 및 안전사고에 대하여 안전대책을 수립 시행하고 사고발생 시에는 즉시 필요한 모든 조치를 취해야 하며, 현장 내에서 사용하는 화기작업에 대해서는 소화기를 배치한 후 작업에 임한다.

나. 수급자는 공사 중 안전관리에 관한 모든 조치를 취하고 안전관리에 철저를 기해야 하며, 공사 중 발생하는 안전사고에 대하여 모든 책임은 수급자가 가진다.

다. 수급자는 공사 중 건물마감 및 기타 기물의 훼손이나 파손에 대하여 원상 복구에 대한 모든 책임을 진다.

라. 현장에서 사업도중 발생하는 모든 포장 상자나 쓰레기, 각종 폐품 등은 즉시 현장 밖으로 운반 처리하여야 한다.

2. 공사용수 및 전력

가. 공사용 전력 및 용수는 건물의 시설을 이용하고, 관리에 철저를 기해야 하며, 관리 소홀로 발생되는 일체의 안전사고는 수급자가 책임, 변상한다.

3. 품질 및 하자보증

가. 무상하자 보수기간은 준공일로부터 2년간으로 하되, 납품물에 대한 보증기간은   관련법규에 따른 제조사 보증기간에 따른다.

<무상하자 보수의 범위>

- 시스템의 정기점검 및 정비

- 긴급고장 발생 시 신속한 복구지원

- 소프트웨어 버전-업 및 다운그레이드 시 지원

- 기타 발주처가 요청하는 특별점검 및 지원

나. 납품 및 설치 시 경미한 문제 및 설치여건에 문제가 발생하였을 경우 이를 수정하여 설치하여야 한다.

4. 자재

가.“수급자”는 공사에 사용되는 자재 중에서 이 사업 설명서를 포함한 설계 도서에 품질 기준이 명시되어 있는 품목은 그 품질 기준에 적합한 신품을 사용 하여야 한다. 다만, 해당 설계도서에 기준이 명시되어 있지 않은 품목은 특기하지 않는 한 한국공업규격표시품 또는 공산품품질관리법 등의 규정에 적합한 신품을 사용하여야 하며 KS가 없는 품목은 국산 최상품을 사용한다.

나.  품명, 규격, 품질 등이 설계도서와 일치 또는 동급 이상 사양이 되어야 하고, 필요 시 시험 성적서 및 품질 을 확인할 수 있는 증명 등 제반 서류를 함께 제출하여야 한다.

5. 기 타

가. 수급자는 본 공사를 시행함에 있어서 시설물에 피해를 주지 않도록 시공하여야 하며, 기존 건축물에 피해가 발생하였을 경우 수급자 부담으로 원상 복구하여야하고, 수급자가 이행하지 않을 경우 발주처는 공사비를 가지고 집행할 수 있으며, 수급자는 이에 대하여 이의를 제기할 수 없다.

나. 수급자는 용역의 업무로 인하여 작업 일정의 조정이 필요할 시에는 발주처와 적극 협의하여야 한다.

다. 수급자는 계약조건 등 계약에 필요한 모든 사항에 관하여 계약 전에 완전히 숙지하여야 하며, 이를 숙지하지 못한 책임은 수급자에게 있다.

라. 방송국 특성상 생방송, 방송녹화로 인해 작업이 중단될 수 있음을 감안해야 한다.

마. 용역 진행으로 인하여 손상된 기존 설비는 원상대로 복구 시공하여야 한다.

바.“수급자”는 사업 착수 전에 설계 도서를 면밀히 검토하고, 설계 도서의 오류, 누락 등으로 인하여 사업에 잘못이 발생하거나 공기가 지연되지 않도록 적절한조치를 하여야한다.

사. 사업수행

-“수급자”는 계약문서에 위배됨이 없이 사업을 이행하여야 하며, 이에 따른 감독관의 시정요구 또는 이행 촉구 지시가 있을 때에는 즉시 이에 따라야한다.

-“수급자”는 사업과 관련하여 정부 또는 “재단”이 시행하는 검사, 검수 등 이에 따른 시정 지시를 즉시 이행하여야 하며, “재단”의 과실이 없는 한 이를 이유로 사업기한 연기 또는 추가 사업비를 요구할 수 없다.

아. 관련법규

- 본 사업은 전기사업법, 전기공사업법, 소방법, 전기통신법, 전파관리법, 정보통신공사업법, 한국산업규격(KS) 등 제반 관련 법규 및 고시 등에 적합하게 구축하여야 한다.

Ⅲ		과업 수행 내용

1. 출입보안 구축의 기본방향

가. (개별방범시스템 구축) 층별 개별방범시스템 구축하여 무단출입 및 화재예방 등

출입통제의 효율적 운영

나. (외부 내방객 관리) 외부 내방객 출입 관리로 무단출입 예방 및 보안성 향상

다. (원격 차량관제 시스템) 외부 차량 출입 시 차량번호 자동인식 및 원격제어

라. (스피드게이트를 통한 출입보안 향상) 외부 내방객 방문 시 보안구역 무단침입 방지 및 임직원의 출퇴근 관리 시스템의 통합 운영

마. (소방설비 시스템과 연동) 화재 및 비상 시 세팅 해제를 통한 안정적인 운영

2. 출입문 보안 시스템 구축

가. 스피드게이트 설치 및 근태관리

- 1층, 2층 승강기홀 입구에 스피드게이트 설치

- 정전 시 시스템 중단 방지를 위한 배터리 내장

- 스피드게이트는 출입이 허가된 직원 및 방문자만 선별 출입시킬 1인 통과형 설치

- 스피드게이트는 정상 통행자와 부정 통과자를 식별하여 운영자가 경보 음향과더불어 시각 및 청각적으로도 확인 가능하여야 함.

- 1층, 2층의 출입 시 출퇴근(본사 및 자회사 별도 근태관리) 연동 적용, 자동 동기화

(오류 발생 시 수동 연계 방안 제공, 인사관리 데이터베이스 : Oracle 9i)

나. 자동문(보안문) 설치 및 비상 계단 등의 출입보안 시스템 구축

- 층별 보안 강화를 위해 비상 계단 등의 출입보안 시스템 구축

- 주요 시설(주조정실, 전산실 등)은 등급별“보안구역 카드”등 적용

- 보안 강화를 위해 층별 승강기 홀(승객용, 비상용) 자동 보안문 설치

- 비상 계단문이나 층별 자동보안문은 화재나 비상 시 자동 세팅 해제 시스템 구축

다. 보안카드를 통한 출입 시스템 구축

- 보안(IC)카드는 스피드게이트 및 자동문, 보안문 출입 시 내부 직원 및 외부 내방객 자동 인식 시스템을 구축하고 해킹 및 위변조를 차단, 예방하는 보안성 확보

- 외부 내방객의 출입 보안(IC)카드는 목적층외 출입 금하도록 발부할 것.

- 인적사항 전산 기록 시스템 구축 시 개인정보보호법 위반되지 않게 구축

- 출입보안 시스템에 필요한 하드웨어(관리용 PC, 카드리더기, 보안컨트롤러 등)

cf. 출입보안 시스템은 식당 식수인원 체크 기능 포함

마. 차량 출입관리 시스템 구축

- 차량이 출입하는 사옥 입구에 차량용 차단기 설치 및 출입관리 관제 시스템 구축

- 차량 출입 시 안내데스크 및 경비실 원격 출입통제 기능 확보 및 차량 자동인식 저장 시스템 도입 (차량 5부제 및 2부제 적용 가능 시스템)

- 차량 인식 카메라의 인식률 향상 제고(최소 5m, 조명 및 렌즈자동 조절시스템)

- 정문에 차량용 CCTV 및 인터폰(VIOP폰)을 통한 차량 진입 원격통제

3. 출입 보안시스템 구축 시 주의 사항

가. 개인정보 외부 유출과 해킹 방지 및 정전 시 시스템 중단을 예방하는 대비책 마련

나. 출입통제는 소방과 연동하도록 구성 및 각 출입문별 원격 통제가 가능하도록 구성

다. 출입통제 시스템의 모든 데이터는 암호화 알고리즘을 통해 단말기와 통신

라. 출입통제 서버의 고정 또는 통신 단절 시에도 독립운영이 가능한 시스템 구성

마. 이상 발생 시 실시간 이상 신호를 방재실 및 관제실에서 확인 및 제어하도록 구성

4. 출입보안 층별 개별방범시스템 구축

가. 야간 무단침입, 화재발생 등 이상신호를 방재실과 방호업체 중앙관제소에서 동시에 받고 출동할 수 있는 방범시스템 구축

나. 층별 방범구역 및 제어는 각 실(ROOM)별로 조작할 수 있도록 하고 구성

다. 층별 락장치(E/M, D/B)를 설치하여 야간에 외부인 출입을 통제하고 스케줄 제어에 의한

자동 출입통제 실시

라.“사용자가 보안 출입카드로 개별 작동”하도록 설계

5.  사고 발생시 처리 시스템 구축

“방범 이상 신호 발생 ⇨ 안전요원 출동 ⇨ 대처 및 사고내역 확인 ⇨ 실제 사고시

⇨ 필요시 담당자 및 실 사용자 호출“이 가능하도록 설계 하고자 함

Ⅳ		사업자 선정 및 절차

1. 입찰참가 자격

가. 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제13조 및 동 시행규칙 제14조 규정에 의해 본 제안 사업의 수행이 가능한 일정 수준 이상의 역량과 경험을 갖춘 업체로 다음의 요건을 갖춘 사업자

- 제안서 제출마감일 전일까지 나라장터(G2B)에 정보통신공사업자(업종코드:0036)와기계경비업(업종코드:1167)으로 입찰참가자격을 등록한 업체

나. 공동수급 가능(단, 공동수급체 구성원등을 제외한 제3자의 재하도급은 불허함.)

※ 공고서를 반드시 참조하시기 바랍니다.

2. 계약방법 : 협상에 의한 계약

가. ｢국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령｣ 제43조

나. ｢기획재정부 계약예규｣-제7장 협상에 의한 계약체결기준

3. 선정기준 및 평가방법

가. 객관적이고 공정한 기준과 절차를 적용하여, 본 재단 특성을 잘 이해하는 우수 사업자를 경쟁입찰에 의해 선정

나. 가격심사와 기술심사를 통해 평가 후 우선 협상대상자로 선정

*「평가항목별 배점기준 및 평가방법」참조

다. 평가점수가 동일한 경우에는 배점이 높은 항목에서 득점이 높은 제안자를 우선순위자로 함

☞ 합산점수가 동일한 경우, 기술심사 점수가 높은 제안자를 협상 우선자로 함

Ⅴ		제안서 제출 및 작성요령

1. 제안서의 접수

가. 제안서 접수 및 마감일시 : 입찰 공고문 참조

나. 제안서는 총 8부 제출 (제안서 원본(업체명 기재) + 사본 7부(PT용))

다. 추가 제출서류

- 법인 등기부등본 및 사업자등록증 사본 1부

- 신용평가등급 확인서 1부

- 기타 입찰공고 및 제안요청서에서 정하는 서류, 제안참가자격을 확인할 수 있는 증빙서류, 실적관련 서류

※ USB 1개 제출 – 제안서 및 추가 제출서류 모두 저장요망.

라. 문의처

- 입찰 관련 : 경영지원센터 홍 찬 부장(02-3475-5203)

- 과업 관련 : 경영지원센터 박진우 차장(02-3475-5047)

마. 제출기간 및 제출처 : 공고문 참조

바. 제안서(증빙서류 등 포함)는 반드시 방문 제출하여 주시기 바람

사. 제안서 미제출 시 입찰 무효처리 됨.

※ 자세한 내용은 입찰공고서를 참조하시기 바립니다.

2. 제안서 내용(예시)

작 성 항 목	작 성 방 법	비 고
Ⅰ 제안개요	제안요청서 내용을 명확히 이해하고 제안의 목표, 범위, 전제 조건, 제안의 특징을 요약	작성방법 및 양식은 평가항목을 참고하여 자유기술
Ⅱ 제안업체 일반
1. 일반현황	제안사의 일반현황 및 주요 연혁 등
2. 주요 사업내용	제안사의 주요 사업내용을 분야별로 구분
3. 조직 및 인원	제안사의 조직 및 인원현황
Ⅲ 기술능력평가
1. 기술 지식능력	건물 출입문 통제 및 보안시스템, 정문 주차관제시스템 및 내방객 관리시스템 구축 및 관리 용역 제안의 적정성 등
2. 인력·조직·관리 기술	유·무인경비 인력의 조직 및 관리 기술과 관련한 사항 등
3. 지원기술, 사후관리	A/S 관리 방안, 관리인력에 대한 교육체계 등 영업배상보험 가입여부 및 배상한도
4. 상호협력 등 기타	향후 협력 방안 등
Ⅳ 추가 제안 사항	제안된 항목 이외 제안사가 제안하는 사항

3. 제안서 작성요령

가. 사옥 출입 및 보안시스템을 구축하고 운영하는데 적용할 수 있는 최적의 방안을 제고하는 방향으로 과업을 수행하도록 하고, 제안서는 계약서에 명시되어 있지 않더라도 계약서와 동일한 효력을 가지며 계약서에 명시된 경우, 계약서가 우선함.

나. 제안서는 규격 A4 종 방향, 한글로 작성함을 원칙으로 하고, 본문은 50쪽 이내 단면 (단, 첨부 서류는 쪽수 제한에 미포함)

다. 제안서는 각 요구 조건에 대하여 명확하고 상세하고 작성하고, 기술적인 설명자료 등의 내용이 많을 경우 별도의 첨부 자료로 작성

라. 제안서 작성 시 유의사항

- 제출된 제안서의 기재 내용은 실제 사실과 일치하여야 하며, 주관부서의 보완 요청이 없는 한 수정·추가·대체할 수 없다.

- 제안서의 내용은 명확한 용어를 사용하여 표현하며, “…를 제공할 수도 있다”,“…이 가능하다”, “…을 고려할 수 있다” 등 모호한 표현은 제안서 평가 시 불가능한 것으로 평가함

- 제안서의 모든 내용은 객관적으로 입증할 수 있어야 하며, 그 내용이 허위로 확인될 경우 또는 입증요구에 입증하지 못하는 경우는 평가 대상에서 제외됨은 물론 계약 후에도 계약 해지와 함께 인적, 물적, 기간적 손실에 따른 손해배상을 청구할 수 있음

- 제출된 제안서는 일체 반환하지 않으며, 본 제안과 관련된 일체의 소요비용은 제안서를 제출한 자의 부담으로 함

마. 제안서는 실천가능하고 현실성 있게 구체적 내용으로 작성

바. 제안내용은 제안서 목차와 작성요령에 따라 꼭 필요한 사항 위주로 명료하게 작성하고 과업의 성격과 내용의 필요시 목차와 내용을 추가할 수 있음

사. 작성 표기는 한글과 아라비아 숫자표기를 원칙으로 하며, 필요시 한자 및 영문을 괄호 안에 넣어 표기할 수 있으며 전문용어에 대해서는 주석을 활용하여 상세히 기술

Ⅵ		제안서 평가

1. 기술심사 운영 및 개요

가. 제안서 평가위원회를 구성하고, 제안사가 제출한 제안서와 Presentation을 종합하여 재단이 정한 기준에 따라 우선협상 대상자 선정

나. 제안서 평가결과는 비공개를 원칙으로 하고, 평가결과에 대한 이의제기 불가

다. 제안서 평가회(PT) 개최

※ 자세한 내용은 입찰공고문 참조

※ 제안서 발표에 필요한 모든 기자재는 재단에서 지원하고, 제안업체는 제안 설명 시 사본을 이용

2. 제안서 평가 기준

가. 평가항목 구분

구 분		방 법	주요항목
기술능력평가	계량평가	☞ 신용평가는 등급별 절대평가	☞ 재무구조안정성
	비계량평가	☞ 제안서 제출 자료를 기준으로 평가 ☞ 제안서 기준으로 Check-List에 의한 상대평가	☞ 기술 지식능력 ☞ 출입통제 시스템 구축 ☞ 차량관제 시스템 구축 ☞ 기술인력 유지관리 등
가격평가		☞ 「협상에 의한 계약체결 기준」에 의한 가격평가	☞ 입찰가격

나. 세부평가기준

- 참가자격 요건을 갖춘 업체를 대상으로 기술능력평가(80%)와 가격평가(20%)로 구분하여 평가

- 제안서 평가결과 기술능력평가 점수가 기술능력평가분야 배점한도의 85%이상인 자를 협상적격자로 선정

- 기술능력평가는 평가기준에 의거 계량 및 비계량 항목으로 구분하여 평가

- 기술능력평가는 심사위원별 평가점수 중 최고점과 최저점을 제외한 점수를

산술평균하여 산정하고 최고점과 최저점이 복수인 경우에는 각 1개씩만 제외하고 평가

- 기술능력 평가점수의 계산 결과 소수점 이하의 숫자가 있는 경우에는 소수점 다섯째자리에서 반올림 함

- 협상순서는 합산점수의 고득점 순에 의하여 결정하되, 최고점수를 득한 1위 업체를 우선협상 대상자로 지정하여 협상

☞ 기술능력 평가점수가 높은 제안자를 선순위로 하고 기술능력평가 점수도 동일할 경우, 세부항목 중 배점이 큰 항목에서 높은 점수를 얻은 자를 선순위로 선정

*순위 : 기술지식능력 → 출입통제시스템 → 차량관제 시스템 → 기술인력, 유지관리

→ 추가 제안사항

3. 평가항목별 배점 및 평가방법

가. 평가항목별 배점기준

평 가 항 목	배 점	평가방법
•신용 평가등급에 의한 경영상태 평가	5	계량 (절대평가)
•출입보안시스템 구축 실적(3년간 시스템 설치/운영 실적의 합)	5
배점 합계(계량 평가)	10점
•스피드게이트, 자동문 등 보안 시스템 구축	20	비계량 (상대평가)
•내방객 관리, 퇴실 후 무단출입 예방 및 출동경비(방범) 시스템 구축	20
•차량 관제 시스템 및 방화관리(소방) 연동 시스템 구축	10
•시스템 구축에 투입되는 조직과 인력의 구성 및 용역 수행능력 평가	10
•공사 후 AS 등 재단과의 협조 평가	10
배점 합계(비계량 평가)	70점
•「협상에 의한 계약체결 기준」에 의한 가격평가 – 나라장터에서 평가	20
배점 합계(입찰가격평가)	20점
총배점	100점

나. 평가항목별 평가방법

◦ 신용 평가등급에 의한 경영상태 평가(10점)

신용평가등급			평점
회사채	기업어음	기업신용 평가등급
AAA, AA+, AA0, AA- A+, A0, A-, BBB+, BBB0	A1, A2+, A20, A2-, A3+, A30	AAA, AA+, AA0, AA-, A+, A0, A-, BBB+, BBB0	5점
BBB-, BB+, BB0, BB-	A3-, B+, B0	BBB-, BB+, BB0, BB-	4.75점
B+, B0, B-	B-	B+, B0, B-	4.5점
CCC+ 이하	C 이하	CCC+ 이하	3.5점

주) 1. 신용평가등급은 신용정보의이용및보호에관한법률 제4조 제4항 제1호 또는 제4호의 업무를 영위하는 신용정보업자가 동 적격심사세부기준 제6조의 적용기준일 전 가장 최근에 평가한 유효기간 내 회사채(또는 기업어음)에 대한 신용평가등급 또는 기업신용평가등급(위의 신용정보업자가 신용평가등급, 등급평가일 및 등급유효기간 등을 명시하여 작성한 ‘신용평가등급확인서’)을 기준으로 평가한다

2. 평가대상자의 회사채(또는 기업어음) 및 기업신용평가에 따른 평점이 다른 경우에는 높은 평점으로 평가하며, ‘신용평가등급확인서’를 제출하지 않은 경우에는 최저등급으로 평가한다.

3. 합병한 업체에 대하여는 합병후 새로운 신용평가등급으로 심사하여야 하며 합병후의 새로운 신용평가등급이 없는 경우에는 합병대상업체 중 가장 낮은 신용평가등급을 받은 업체의 신용평가등급으로 심사한다.

4. 공동수급체 결성시 대표자의 신용평가등급으로 심사한다.

◦ 출입보안시스템 구축 실적 평가(5점)

구 분	평 가 요 소	배점 한도	평 점
실적평가 (계량)	최근 3년간 출입보안시스템 설치/운영한 실적 금액의 합계 (※유지보수 실적 제외)	5	A. 3억8천5백만원 이상---------------------(5) B. 2억7천만원 이상 ~ 3억8천5백만원 미만--(4.5) C. 1억5천4백만원 이상 ~ 2억7천만원 미만---(4) D. 1억5천4백만원 미만--------------------(3.5)

※ 공동수급체 결성시 대표자의 실적으로 심사함.

◦ 비계량 기술능력 평가 주요 내용 (70점)

※ 비계량 기술(70점) 점수 기준표(조달청 협상에 의한 계약 제안서평가 세부기준)

배점한도	매우우수	우수	보통	미흡	매우미흡
	100%	90%	80%	70%	60%
10점	10	9	8	7	6
20점	20	18	16	14	12

- 스피드게이트, 자동문 등 보안 시스템 구축(20점)

․ 스피드게이트 및 출입 보안문 설치 등 출입통제 시스템을 건물구조 및 특성에 맞게 최적화하였는가?

- 내방객 관리, 퇴실 후 무단출입 예방 및 출동경비(방범) 시스템 구축(20점)

․ 내방객 관리 시스템 구축 시 보안성 및 편의성 등을 확보하였는가?

․ 내방객 관리 시스템 구축은 개인정보 보호법에 맞게 DB관리가 가능한가?

․ 퇴실 후 무단침입 방지 및 출동경비 시스템 구축 및 운영은 적절한가?

- 차량 관제시스템 및 방화관리(소방) 연동 시스템 구축(10점)

․ 정문 출입 차량에 대한 원격 통제 및 차량번호인식 기능은 최적화되었는가?

․ 차량과 안내데스크, 경비실, 방재실과의 연계성 등 관제시스템 운영은 적절한가?

․ 화재 발생 시(비상 시) 세팅 해제 등 안전에 대한 대비책 등은 적절한가?

- 시스템 구축에 투입되는 조직과 인력의 구성 및 용역 수행능력 평가 (10점)

․ 시스템 구축에 투입되는 인력의 시공 능력 및 전문성 등은 적절한가?

- 공사 후 AS 등 재단과의 협조 평가 (10점)

․ 설치 후 시스템의 안정적 관리를 위한 A/S 등 전문성, 기술능력의 보유는 적절한가?

◦ 입찰가격(20점)

․ 「협상에 의한 계약체결 기준」에 의한 가격평가

– 조달청 입찰시스템(나라장터)에서 평가함.

별첨	출입보안 사옥 배치 내역 (세부 내역 엑셀표 참조)

건물 구분		자동문(보안) 설치	스피드게이트 및 차량게이트	출입보안 구역	식당 및 주차장, 비상계단 등
건물내부 주출 입구	14층				출입구(1개소)
	13층	비상 승강기홀 자동문(1개소), 승객용 승강기홀 자동문(1개소)			-
	12층	비상 승강기홀 자동문(1개소), 승객용 승강기홀 자동문(1개소)			비상계단문(1개소)
	11층	비상 승강기홀 자동문(1개소), 승객용 승강기홀 자동문(1개소)			비상계단문(1개소)
	10층	비상 승강기홀 자동문(1개소), 승객용 승강기홀 자동문(1개소)			비상계단문(1개소)
	9층	비상 승강기홀 자동문(1개소), 승객용 승강기홀 자동문(1개소)			비상계단문(1개소)
	8층	비상 승강기홀 자동문(1개소), 승객용 승강기홀 자동문(1개소)			비상계단문(1개소)
	7층	비상 승강기홀 자동문(1개소), 승객용 승강기홀 자동문(1개소)		주조정실(1개소)	비상계단문(1개소)
	6층	비상 승강기홀 자동문(1개소), 승객용 승강기홀 자동문(1개소)			비상계단문(1개소)
	5층	승객용 승강기홀 자동문(1개소), 비상 승강기홀 자동문(1개소)		부조정실(1개소)	비상계단문(1개소)
	4층	비상 승강기홀 자동문(1개소), 승객용 승강기홀 자동문(1개소)			비상계단문(1개소)
	3층	승객용 승강기홀 자동문(1개소), 비상 승강기홀 자동문(1개소)		부조정실(2개소), 사무공간(1)	비상계단문(1개소)
	2층	비상승강기홀(1개소)	스피드게이트 (1개소) 출퇴근 체크기 설치(1개)		건물 주출입문(1개소) 비상계단문(1개소) 스튜디오 출입문(3개소)
	1층	승강기홀 입구(회전문) 자동문(1개소), 비상승강기홀 자동문(1개소)	스피드게이트 (1개소) 출퇴근 체크기 설치(2개)	사무실 출입(5개소)	외부계단출입문(1개소) 비상계단문(1개소) 입구 출입문(3개소)
	B1층	복도 자동문(2개소)			식수 카드 체크기 설치(1개)
	B3층	복도 자동문(2개소)
	B4층	복도 자동문(2개소)
	B6층	비상 승강기홀 자동문(1개소)		전기실(1개소) 셋트창고(1개)	계단(1개소)
주차장내 ∙ 지하시설	1층		차량게이트 입/출(1)
	B1층				입구출입문(1개소)
	B2층				계단 출입문측(2개소)
	B3층			부조정실(1개소),전산실(1개소)	입구출입문(1개소)
	B4층				입구출입문(1개소)
	B5층				계단 출입문측(2개소)

Ⅵ		별지 서식

서식번호	서식명
별지 제1호 서식	제안서 표지
별지 제2호 서식	용역사업 제안서
별지 제3호 서식	제안 개요
별지 제4호 서식	일반현황 및 연혁
별지 제5호 서식	용역 수행 조직 및 인력 현황
별지 제5-1호 서식	주요 참여인력 이력사항
별지 제6호 서식	주요사업 실적(총괄표)
별지 제6-1호 서식	사업 실적 증명서
별지 제7호 서식	정보 비공개 동의서
별지 제8호 서식	입찰참가확약서
별지 제9호 서식	청렴계약이행서약서
별지 제10호 서식	개인정보 수집·이용·제공 동의서

해당 양식을 참조하셔서 제안서를 작성하시기 바랍니다.

※ 제출된 제안서 내용 중 주요사항이 사실과 다를 경우(단순오타 제외), 사업자 선정이 무효화될 수 있음을 알려드립니다.

【별지 제1호 서식】

제안서 표지

국제방송교류재단

사옥 출입보안시스템 구축 용역

제   안   서

제안사 :

【별지 제2호 서식】

용역사업 제안서

사 업 명
총 괄 책 임 자	소 속		직위/전공
	성 명		전화/FAX
	주 소
사 업 기 간				참여인력	명
000 사업에 대한 제안서를 제출합니다. 2020년 00월 00일 총괄책임자 : (인)
상기 사업과제가 귀원의 용역사업비에 의하여 수행될 경우 이에 따른 모든 편의를 제공할 것이며 소정의 기관책무를 이행하겠습니다. 2020년 00월 00일 용역사업 기관 대표 : (직인)
국제방송교류재단사장 귀하

【별지 제3호 서식】

제  안  개  요

사 업 명
사업기간	년 월 일부터 년 월 일까지	총 참여자	내 부 : 명 외 부 : 명
제 안 내 용

【별지 제4호 서식】

일반현황 및 연혁

회 사 명		대 표 자
사업분야		사업자번호
주 소
전화번호			FAX
회사설립년도	년 월
해당부문종사기간	년 월 ～ 년 월 ( 년 개월)
주요연혁 (해당 용역과 관련있는 사항 중심으로)

【별지 제5호 서식】

용역 수행 조직 및 인력 현황

1. 수행조직 및 인력현황

총괄 책임자

부문			부문			부문			부문
책임자 : 담당자 :			책임자 : 담당자 :			책임자 : 담당자 :			책임자 : 담당자 :

※ 1. 부문별 책임자를 명시해야 한다.

2. 용역사업 수행조직 및 인원현황은 본 용역에 투입할 주요인력(채용 예정인력 포함)에 대하여 기재한다.

2. 참여인력 총괄표

번호	성 명	담당업무	해당분야 근무경력	사업참여 경력건수	비 고

※ 본 용역 수행과 관련된 부문별 주요 인력만 기재할 것

【별지 제5-1호 서식】

주요 참여인력 이력사항

성 명		연 령 (생 년)	만00세 (1900년생)
소 속		직 책
해당분야 근무경력	00년 00개월	자격증
당 사업 참여임무		당 사업 참여기간	‘00.00월~ ’00.00월	당 사업 참여율	00%

경 력 사 항
사업명	참여기간 (년 월～년 월)	담당업무	발주처	비고
	‘00.00월~’00.00월

※ 유의사항

- 참여인력 이력사항은 [별지 제3호] 양식의 제출서류에 등록된 인력에 한함

(별도 투입가능한 인력에 대한 이력사항은 미제출해도 무관)

- 별도 요청 시 각종 증빙서류(졸업증명서, 소득세원천징수영수증, 경력증명서, 상장 등)를 제출하여야 함.

- 상기 기재내용이 허위사실로 판명될 경우 협상대상자에서 제외 및 최종선정 후에도 계약을 해제 또는 해지할 수 있음.

【별지 제6호 서식】

주요사업 실적(총괄표)

(단위 : 원 / 부가세포함)

순위	사 업 명	사업기간	계약금액	발 주 처	비 고
1
2
3
4
5

- 현재 수행중인 실적도 포함하여 연도순(최근 3년간)으로 기재하되,

본 사업과 유관한 것으로 실적증빙(10건 이내)을 첨부 바랍니다.

(실적증빙에 일련번호를 기재해 주시기 바랍니다.)

※ 실적증빙 10건 이상 실적은 심사에 포함되지 않습니다. 또한 본 사업과 유관하지 않은 실적은 제외될 수 있습니다.

- 하도급은 발주처가 승인한 경우에 한하며 비고란에 원도급회사를 기재바랍니다.

- 공동도급계약일 경우에는 계약금액란에 제안사의 지분만을 기재바랍니다.

【별지 제6-1호 서식】

사업 실적 증명서

신청인	업체명(상호)				대 표 자
	영업소재지				전화번호
	사업자번호				제 출 처
	증명서용도
계약 및 용역 내용	계 약 명
	계약 개요
	계약번호	계약일자	계약기간 (이행기간)	계약금액			이행실적 (공동수급일 경우 수행지분에 한하여 작성)				비고
							비율			실적금액
							%
증명 발급 기관	위 사실을 증명함. (인) 년 월 일
	기 관 명					전화번호
	주 소					팩스번호
	발급부서					담 당 자

※ 입찰시 3년 이내 유관사업으로 제출(최대 10건 이내) 바랍니다.

- 발급기간 : 공고일 기준 6개월 이내로 해 주세요.

- 사용양식 : 발주처 발급양식 혹은 조달청 양식으로 제출 가능합니다.

- 비발주처(협회 등)발급의 경우, 계약서와 세금계산서를 첨부해 주세요.

- 증빙은 원본 제출을 원칙으로 합니다. 사본으로 제출하시고자 하는 경우에는

발주처 날인이 있는 원본 확인 증빙을 꼭 해 주시기 바랍니다.

【별지 제7호 서식】

정보  비공개  동의서

본인은 귀 재단의 『국제방송교류재단 사옥 출입보안시스템 구축용역』과 관련된 입찰과 계약과정에서 취득한 정보(타 응찰한 업체의 관련 내용 포함)에 대하여 제3자에게 일체 누설하지 않겠으며, 귀 재단이 정한 보안사항을 철저히 준수할 것을 동의합니다.

2020.     .     .

상 호(법인명)  :

주        소 :

대   표   자 :                       (인)

국제방송교류재단사장 귀하

【별지 제8호 서식】

입찰참가확약서

1. 귀사의 「국제방송교류재단 사옥 출입보안시스템 구축 용역」입찰에 참여함에 있어 모든 서류와 증빙자료는 신의와 성실의 원칙에 입각하여 작성·제출하였으며, 만일 제출한 서류 및 증빙자료가 부정한 방법으로 작성되었거나 허위로 기재한 사항 등이 확인될 경우 참가자격을 상실하여도 이의를 제기하지 않을 것이며, 귀 재단의 구체적 심사(평가)방법 및 심사(평가)절차, 심사결과에 대해서도 일체의 민·형사상 이의를 제기하지 않겠습니다.

2. 당사는 “국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률” 시행령 제12조(경쟁입찰의 참가자격)에 따른 자격을 갖추었음을 확약하며, 계약 체결 후에라도 다른 사실이 발견된 때에는 계약을 해제·해지할 수 있고, 부정당업자 제재처분을 받는 것에 이의를 제기하지 않겠습니다.

3. 본 입찰 결과 사업자로 확정되어 사업을 수행하고 계약기간이 만료된 후, 차기 입찰에서도 선정된 사업자가 사업을 수행함에 있어 기타의 문제가 발생하지 않도록 하며 재단의 사업추진 계획에 따를 것을 확약합니다.

2019년    월    일

서약자 : (회사)                    (대표)              (인)

국제방송교류재단사장 귀하

【별지 제9호 서식】

청렴계약이행 서약서

당사는 부패없는 투명한 기업경영과 공정한 행정이 사회발전과 국가 경쟁력에 중요한 관건이 됨을  깊이 인식하며, 청렴계약제 시행취지에 적극 호응하여 국제방송교류재단에서 시행하는 용역, 물품 구매 등의 입찰 및 계약에 참여함에 있어 당사 및 하도급업체 임직원과 대리인은

1. 입찰가격의 유지나 특정인의 낙찰을 위한 담합을 하거나 다른 업체와 협정, 결의, 합의하여 입찰의 자유경쟁을 부당하게 저해하는 일체의 불공정한 행위를 않겠습니다.

이를 위반하여 경쟁입찰에 있어서 특정인의 낙찰을 위하여 담합을 주도한 것이 사실로 드러날 경우, 국제방송교류재단에서 발주하는 입찰에 입찰참가자격제한 처분을 받은 날로부터 3년동안 참가하지 않겠으며, 경쟁입찰에 있어서 입찰자간에 서로 상의하여 미리 입찰가격을 협정하거나 특정인의    낙찰을 위하여 담합을 한 사실이 드러날 경우, 국제방송교류재단에서 발주하는 입찰에 입찰참가자격제한처분을 받은 날로부터 2년 동안 참여하지 않고, 위와 같이 담합 등 불공정행위를 한 사실이 드러날 경우, 독점규제및공정거래에관한법률에 따라 공정거래위원회에 발주관서가 고발하여 과징금 등을 부과토록 하는데 이의를 제기하지 않겠습니다.

2. 입찰, 계약체결 및 계약이행 과정에서 관계담당자에게 직․간접적으로 금품․향응 등(친인척 등에 대한 부정한 취업제공 포함)의 뇌물이나 부당한 이익을 제공하지 않겠습니다.

이를 위반하여 입찰, 계약의 체결 또는 계약이행과 관련하여 관계담당자에게 뇌물을 제공함으로써 입찰에 유리하게 되어 계약이 체결되었거나 시공 중 편의를 받아 부실하게 시공한 사실이 드러날 경우, 국제방송교류재단에서 발주하는 입찰에 입찰참가자격제한처분을 받은 날로부터 3년 동안 참가하지 않겠으며 입찰 및 계약조건이 입찰자 및 낙찰자에게 유리하게 되도록 하거나,  계약목적물의 이행을 부실하게 할 목적으로 관계담당자에게 뇌물을 제공한 사실이 드러날 경우,  국제방송교류재단에서 발주하는 입찰에 입찰참가자격제한 처분을 받은 날로부터 2년 동안 참가하지 않겠습니다.

3. 입찰, 계약체결 및 계약이행과 관련하여 관계담당자에게 금품, 향응 등(친인척 등에 대한 부정한 취업제공 포함)을 제공한 사실이 드러날 경우, 계약체결 이전의 경우에는 낙찰자결정 취소, 공사 착공 전에는 계약취소, 공사착공이후에는 발주처에서  전체 또는 일부계약을 해지하여도 감수하고 민․형사상 이의를 제기하지 않겠습니다.

4. 회사 임직원이 관계담당자에게 뇌물을 제공하거나 담합 등 불공정 행위를 하지 않도록 하는 회사 윤리강령과 내부비리 제보자에 대해서도 일체의 불이익 처분을 하지 않도록 하는 사규를 제정토록 노력하겠습니다.

5. 본건 관련 하도급계약체결 및 이행에 있어서 하도급자로부터 금품을 수수하거나 부당 또는 불공정한 행위를 하지 않겠습니다.

위 청렴계약이행서약은 상호신뢰를 바탕으로 한 약속으로서 반드시 지킬 것이며, 낙찰자로 결정될 시, 본 서약내용을 그대로 계약특수조건으로 계약하여 이행하고, 입찰참가자격제한, 계약해지 등 국제방송교류재단의 조치와 관련하여 당사가 국제방송교류재단을 상대로 손해배상을 청구하거나 당사를 배제하는 입찰에 관하여 민․형사상 이의를 제기하지 않을 것을 서약합니다.

2020.  00.  00.

서약자 :              회사  대표	(인)

【별지 제10호 서식】

개인정보 수집･이용･제공 동의서 (양식)
소속기관	성명	직위	동의여부	서명
			□ 동의 / □ 거부
			□ 동의 / □ 거부
			□ 동의 / □ 거부
			□ 동의 / □ 거부
			□ 동의 / □ 거부
※ 본 제안서에 기재된 인력은 전원 다 서명해 주시기 바랍니다. 본인은 국제방송교류재단(이하 ‘재단’)의 “국제방송교류재단 사옥 출입보안시스템 구축 용역의 입찰과 관련하여, 아래와 같이 본인 개인정보의 수집･이용･제공에 동의합니다. 가. 수집･이용･제공 목적 - 재단이 수행하는 입찰 참여에 따른 입찰서류 확인을 위해 최소정보를 수집하는데 활용. 나. 수집･이용･제공하는 개인정보의 항목 - 제안사 대표자의 성명, 전자우편, 전화번호, 직장주소, 학력, 경력, 은행/계좌번호, 휴대폰번호 등. - 구성원의 직장주소, 상호, 성명, 사업자번호, 은행/계좌번호 등. - 참여인력의 성명, 소속/직책, 연령, 학력, 경력 등. - 입찰참가 신청 제출자의 성명, 직위, 전화번호, 전자우편 등. 다. 개인정보의 보유 및 이용･제공기간 - 본 동의서가 작성된 때로부터 원 입찰참가 서류 관리를 위한 보유기간까지(10년) 라. 동의를 거부할 권리와 거부에 따른 불이익 - 상기 본인은 상기 개인정보의 수집에 대하여 거부할 권리를 보유하고 있음을 인지하고 있음. - 거부에 따른 불이익 : 계약체결 대상에서 제외. 2020년 월 일 국제방송교류재단사장 귀하