2021년 국가안전대진단 문화체육관광부 소속ㆍ공공기관 점검결과 공개

<‘21. 12. 15. 기준>

대상명칭	위치	점검일	지적건수	주요 지적사항	조치사항	비 고
한국예술종합학교	(석관동 교사) 서울특별시 성북구 화랑로32길 146-37 (서초동 교사) 서울특별시 서초구 남부순환로 2374	10.13.(수) ~10.14.(목),10.22.(금)	2건	콘센트 및 전선 노출 가스배관 부식	현장시정조치 2건
국립국악중ㆍ고등학교	서울특별시 강남구 개포로22길 65	10.1.(금)		지적사항 없음
국립전통예술중ㆍ고등학교	서울특별시 금천구 시흥대로38길 62	10.25.(월) ~11.5.(금)	1건	완강기 고정 불량	현장시정조치 1건
국립중앙박물관	서울특별시 동대문구 서빙고로 137	10.5.(화) ~10.26.(화)	2건	구조체 균열 승강기 소음 및 진동	보수보강예정 2건
국립경주박물관	경상북도 경주시 일정로 186	10.5.(화) ~10.13.(수)		지적사항 없음
국립광주박물관	광주광역시 북구 하서로 110	10.18.(월) ~10.21.(목)		지적사항 없음
국립전주박물관	전라북도 전주시 완산구 쑥고개로 249	9.23.(목)		지적사항 없음
국립부여박물관	충청남도 부여군 부여읍 금성로 5	10.21.(목)	6건	-수장고 리프트 주변 안전사고 위험 -공연장 바닥마감재 배부름	현장시정조치 5건보수보강예정 1건
국립공주박물관	충청남도 공주시 관광단지길 34	4.1.(목) ~10.12.(화)		지적사항 없음
국립진주박물관	경상남도 진주시 남강로 626-35	10.20.(수)		지적사항 없음
국립청주박물관	충청북도 청주시 상당구 명암로 143	11.5.(금)	1건	피난대피로 및 기계실 가연성 물건 적치	현장시정조치 1건
국립대구박물관	대구광역시 수성구 청호로 321	9.27.(월) ~10.22.(금)		지적사항 없음
국립김해박물관	경상남도 김해시 가야의 길 190	10.11.(월) ~10.15.(금)		지적사항 없음
국립제주박물관	제주특별자치도 제주시 일주동로 17	10.18.(월) ~10.22.(금)	3건	점자블록 불량 절연 불량 차단기 용량 부적정	현장시정조치 3건
국립춘천박물관	강원도 춘천시 우천로 70	10.20.(수) ~10.21.(목)		지적사항 없음
국립나주박물관	전라남도 나주시 반남면 고분로 747	10.13.(수) ~10.15.(금)		지적사항 없음
국립익산박물관	전라북도 익산시 금마면 미륵사지로 362	10.20.(수) ~10.22.(금)		지적사항 없음
국립국어원	서울특별시 강서구 금낭화로 154	9.13.(월) ~9.17.(금)		지적사항 없음
국립중앙도서관	서울특별시 서초구 반포대로 201	10.4.(월) ~10.8.(금)	5건	지반침하 보·슬래브·벽체 균열	현장시정조치 2건 보수보강예정 3건
국립어린이 청소년도서관	서울특별시 강남구 테헤란로7길 21	9.20.(월) ~9.24.(금)	2건	소화전 위치 표시등 점등 불량 벽체 및 옹벽 균열	현장시정조치 1건 보수보강예정 1건
국립세종도서관	세종특별자치시 다솜3로 48	9.6.(월) ~9.10.(금)	2건	건축물 트러스구조 파단 도어스위치 및 콘센트 불량	현장시정조치 1건 보수보강예정 1건
국립국악원	서울특별시 서초구 남부순환로 2364	10.5.(화) ~10.8.(금)		가스 누설검지부 고정상태 보완 구체적인 공연장 단계별 피난계획 수립	현장시정조치 2건
국립민속국악원	전라남도 남원시 양림길 54	9.6.(월) ~9.10.(금)		지적사항 없음
국립남도국악원	전라남도 진도군 진도대로 3818	10.7.(목) ~10.8.(금)	36건	바닥 및 벽체 미세균열 마감재 부식	보수보강예정 36건
국립부산국악원	부산광역시 부산진구 연지동 219-2	9.6.(월) ~9.10.(금)	1건	배수로 청소상태 불량	현지시정조치 1건
국립민속박물관	서울특별시 종로구 삼청로 37	10.6.(수)	3건	지하1층계단실 벽체 균열 전시실 화재감지기 설치 권장 수유실 피난유도등 미설치	보수보강예정 1건 보수보강완료 2건
국립민속박물관 (파주관)	경기도 파주시 탄현면 헤이리로 30	10.5.(화) ~10.7.(목)	2건	아카이브실 피난유도등 추가 설치 기계실 가스자동차단벨브 설치	현지시정조치 1건 보수보강완료 1건
대한민국역사박물관	서울특별시 종로구 세종대로 198	10.8.(금)		지적사항 없음
국립한글박물관	서울특별시 용산구 서빙고로 139	10.12.(화) ~10.13.(수)	2건	옥상층 조류퇴치기 전원케이블 정리 불량 수장고 A/C차단기 불량	현지시정조치 2건
국립중앙극장	서울특별시 중구 장충단로 59	10.21.(목) ~10.29.(금)	4건	보, 슬래브 균열 손상 옹벽, 담장 균열 손상 천정 누수 및 손상 지하층 피난유도등 점등 불량	현지시정조치 1건 보수보강예정 3건
국립현대미술관 (본관)	서울특별시 종로구 삼청로 30	10.25.(월) ~10.29.(금)		지적사항 없음
국립현대미술관 (과천관)	경기도 과천시 광명로 313	10.25.(월) ~10.29.(금)		지적사항 없음
국립현대미술관 (덕수궁)	서울특별시 중구 세종대로 99	11.1.(월) ~11.5.(금)		지적사항 없음
국립현대미술관 (청주)	충북 청주시 상당구 상당로 314	10.25.(월) ~10.29.(금)	1건	건축물 외벽 균열	보수보강완료 1건
국립현대미술관 (창동레지던시)	서울특별시 도봉구 덕릉로 257	10.25.(월) ~10.29.(금)		지적사항 없음
국립현대미술관 (고양레지던시)	경기도 고양시 덕양구 고골길 59-35	10.25.(월) ~10.29.(금)		지적사항 없음
국립아시아문화전당	광주광역시 동구 문화전당로 38	10.11.(월) ~10.15.(금)	10건	야외무대 목재데크 파손 난간대 용접부분 파손 추락위험 안내 사인물 탈락	현장시정조치 9건 보수보강예정 1건
국립아시아문화전당 (아시아창작스튜디오)	광주광역시 서구 경열로 17번길 20	10.11.(월) ~10.15.(금)	1건	내진보강 및 외부치장 등 보수 필요	보수보강예정 1건
한국정책방송원	세종특별자치시 정부2청사로 13	9.14.(화)		지적사항 없음
그랜드코리아레저	서울특별시 강남구 삼성로 610	9.16.(목)	4건	계단부 단차식별띠 설치 충압 불량 소화기 교체 피난유도등 점등 불량 완강기 사용설명서 교체	현장시정조치 4건
국민체육진흥공단 (올림픽공원)	서울특별시 송파구 올림픽로 424	9.27.(월) ~10.12.(화)	54건	핸드볼 보조경기장 벽체 누수 올림픽홀 방법셔터 설치로 피난 방해 누전경보기 누전	현장시정조치 33건 보수보강예정 21건
국민체육진흥공단 (경륜훈련원)	경북 영주시 순흥면 태흥리 산 105	9.27.(월) ~9.30.(목)		지적사항 없음
국민체육진흥공단 (경정장)	경기도 하남시 미사대로 505	10.8.(수)	4건	소화수조 유량 확인 튜브 불량 조명탑 접지선 파손	현장시정조치 4건
국민체육진흥공단 (광명돔경륜장)	경기도 광명시 광명로 721	10.6.(월)	5건	청정소화약제 및 CO2용기보관실 산소농도측정기 이동부착 일부 소화기 점검 누락	현장시정조치 5건
국민체육진흥공단 (분당올림픽스포츠센터)	경기도 성남시 분당구 중앙공원로 35	10.8.(금)	7건	아이스링크 천정마감재 처짐 및 파손(보수보강) 에어컨배관 관통부 충진권고	현장시정조치 2건 보수보강예정 5건
국민체육진흥공단 (일산올림픽스포츠센터)	경기도 고양시 일산동구 중앙로 1182	10.7.(목)	6건	유도등 조도확보 필요 누수부분 모니터링 실시	현장시정조치 6건
국민체육진흥공단 (올림픽파크텔)	서울특별시 송파구 올림픽로 448	8.10.(화)	2건	안전휀스 미설치 이동통로 전선 미정리	현장시정조치 2건
한국문화예술위원 (본사)	전남 나주시 빛가람로 640	11.09.(화)	7건	- 방재실 피난유도등 점등 불량 - 공조기 필터 교체 등	현장시정조치 7건
한국문화예술위원회 (예술가의 집)	서울 종로구 동술길 3	6.17.(목)	2건	- 맨홀 덥게 제거 - 1층 비상구 유도등 설치	현장시정조치 2건
한국문화예술위원회 (아르코미술관)	서울 종로구 동숭길 4	6.17.(목)	4건	- 기계실 배수펌프 노후기초패드 교체 - 전기실 바닥면 안전띠 설치	현장시정조치 4건
한국문화예술위원회 (아르코예술인력개발원)	경기도 고양시 일산동구 513번길	10.26.(화)		- 지적사항 없음
한국문화예술위원회 (대학로예술극장)	서울 종로구 대학로 10길 17	6.17.(목)	2건	- 소방감지기 집연설비 설치 - 전기실 바닥면 안전띠 교체	현장시정조치 2건
한국문화예술위원회 (아르코예술극장)	서울 종로구 대학로 8길 7	6.17.(목)	1건	- 기계실 배수펌프 노후가대 교체	현장시정조치 1건
영화진흥위원회 (영화교육지원센터)	서울특별시 마포구 서교동 와우산로 143	10.21.(목)	1건	- 인화성 물질 적치	현장지성조치 1건
영화진흥위원회 (한국영화아카데미)	부산광역시 수영구 수영로 521번길 55	10.27.(금)		지적사항 없음
한국관광공사 (본사)	강원도 원주시 세계로 10	1011.(월) ~10.15.(금)		- 지적사항 없음
한국관광공사 (서울센터)	서울특별시 중계 청계천로 40	9.30.(목)		- 지적사항 없음
한국관광공사 (제주지사)	제주특별자치도 서귀포시 중문관광로 72번길 60	10.5.(화) -10.6.(수)	2건	관광센터 나동 외부 옹벽 배부름 및 균열 관광센터 가‧나동 처마 및 지붕보수 필요	보수보강완료 2건
한국관광공사 (중문골프장 클럽하우스)	제주특별자치도 서귀포시 중문관광로 72번길 60	10.5.(화)		- 지적사항 없음
한국관광공사 (선임교)	제주특별자치도 서귀포시 중문관광로 72번길 60	10.5.(화)		- 지적사항 없음
한국관광공사 (천제2교)	제주특별자치도 서귀포시 중문관광로 72번길 60	10.5.(화) -10.6.(수)	1건	- 천제2교 신축이음장치 및 강재거더‧가로‧세로보 보수공사 필요	보수보강예정 1건
한국콘텐츠진흥원 (본사)	전남 나주시 빛가람동 교육길 35	8.26.(목) ~11.10.(수)		- 지적사항 없음
한국콘텐츠진흥원 (대전 스튜디오큐브)	대전광역시 유성구 대덕대로 480	8.25.(수)	2건	- 옥내소화전 배관 누수 기둥,내력벽, 주계단 등 미세균열	보수보강완료 1건 보수보강예정 1건
한국콘텐츠진흥원 (디엠에스 제작센터)	서울특별시 마포구 월드컵북로 54길 12	8.23.(월) ~8.27.(금)	1건	바닥대리석 단차 및 규열	보수보강예정 1건
한국콘텐츠진흥원 (역삼분원)	서울특별시 강남구 논현로 525	8.26.(목) ~11.10.(수)	1건	내력부족 기둥 및 보 보강	보수보강예정 1건
한국콘텐츠진흥원 (콘텐츠문화광장)	서울특별시 동대문구 회기로 66	8.16.(월) ~8.20.(금)		- 지적사항 없음
예술의전당	서울특별시 서초구 남부순환로 2406	10.12.(화) ~10.16.(토)	6건	- 주차장 앞 트랜치 쳐짐 및 바닥 판석 파손 보수 필요 - 경사로 측 외벽 화강석 파손 보수 필요 - 건축물 외벽 코킹의 보수 및 보강 필요 - 옥상 방수층 파손 박리 부위 보수 및 보강 필요	보수보강예정 3건 보수보강완료 3건
한국문화진흥(주)	경기도 광주시 삼지곡길 95	8.6.(금) ~8.10.(화)	4건	벽체균열 수변전실 인입케이블 헤드 균열	보수보강예정 2건 보수보강완료 2건
한국공예디자인 문화진흥원 (KCDF갤러리)	서울특별시 종로구 인사동11길 8	9.27.(월) ~9.30.(목)		지적사항 없음
한국공예디자인 문화진흥원 (문화역서울284)	서울특별시 중구 통일로 1	9.27.(월) ~9.30.(목)	3건	지붕층 하부 균열로 인한 누수 건축물 외부 바닥 대리석 균열	현지시정조치 2건 보수보강예정 1건
한국영상자료원 (파주보존센터)	경기도 파주시 문발로301	9.13.(월) ~9.15.(수)	1건	단열재 탈락	보수보강예정 1건
한국문학번역원	서울특별시 강남구 영동대로112길 32	10.1.(금) ~11.1.(월)		지적사항 없음
대한체육회 (진천선수촌)	충청북도 진천군 광혜면 선수촌로 105	10.6.(수)	6건	절토사면 토사 유실 실내사격장 옥상 두겁 탈락 오륜관 지붕 두겁 판넬 백업재 탈락 수영센터 커튼월 유리 파손 하키장 지붕배수구 청소 불량 럭비장 지붕배수구 청소 불량	현장시정조치 3건 보수보강예정 3건
대한체육회 (태릉선수촌)	서울특별시 노원구 화랑로 727	9.15.(수)	6건	월계관 우수 배수 불량 월계관 목공실 지붕 배수 불량	현지시정조치 6건
대한체육회 (태백선수촌)	강원도 태백시 서학로 266	10.14.(목)	3건	지붕 배수로 청소 불량 옥외 연결 송수구 테이핑 불량	현지시정조치 3건
대한체육회 (조정훈련장)	서울특별시 동작구 현충로 85-9	9.30.(목)		지적사항 없음
대한체육회 (하남테니스장)	경기도 하남시 하남대로 776번길 14-25	9.30.(목)		지적사항 없음
대한체육회 (평창동계훈련센터)	강원도 평창군 올림픽로 108-27	10.13.(수)		지적사항 없음
대한체육회 (무교동체육회관)	서울특별시 중구 무교로 16	9.29.(수)	1건	균열 유리 교체	현지시정조치 1건
태권도진흥재단 (태권도원)	전라북도 무주군 설천면 무설로 1482	9.28.(화) ~10.8.(금)	78건	- T1경기장 방수층 손상 - 건축물 외부 미세균열 - 피난구 유도등 예비전원불량 등	현장시정조치 16건 보수보강완료 49건 보수보강예정 13건
대한장애인체육회 (이천훈련원)	경기도 이천시 신둔면 석동로 167	8.26.(목) ~8.30.(월)		지적사항 없음
국제방송교류재단	서울특별시 서초구 남부순환로 2351	9.13.(월) ~9.16.(목)	8건	- 냉각수 펌프 노후화 - 8층 가스소화설비 불량 - 7층 차단기 노후화 - 우수관 노후 - 냉동기 진공펌프 노후화 - 냉각수 순환펌프 불량 - 지하1층 주차장 트랜치 불량 - 지하 집수정 바닥 노후화	현장시정조치 8건