과업지시서

1. 과 업 명

ㅇ 국립중앙박물관 어린이박물관 옥외공간 시설물 철거

2. 과업범위

ㅇ 위치: 서울시 용산구 서빙고로 137 국립중앙박물관 옥외공간

ㅇ 면적: 1,448㎡(약 438평)  ※ 화단 및 수로 포함

3. 과업내용

ㅇ 옥외공간 목제 체험물 및 목제 벤치, 소형무대 철거

ㅇ 탄성포장재 바닥 철거

ㅇ 철거 후 폐기물 처리 및 정리

ㅇ 기타 어린이박물관과장이 필요하다고 요구하는 사항 등

4. 과업기간

ㅇ 착수일로부터 20일 이내

5. 과업 수행 지침

가. 일반사항

ㅇ 어린이박물관에서 제시한 과업내용을 충분히 숙지한 후 철거에 임해야 하며, 본 과업지시서에 규정되어 있지 않은 사항은 발주처와 협의하여 수행하여야 한다.

ㅇ 과업 수행 중 발주처의 기본 방침 변경 등 불가피한 사유가 발생하여 과업변경이 필요한 경우 발주처의 방침을 따라야 한다.

ㅇ 본 과업 수행 중 과업 내용 및 수행 인력의 변경이나 조정이 필요하다고 판단될 경우에는 과업 수행기관(이하 “수급인”)과 협의하여 결정할 수 있다.

ㅇ 철거 및 폐기물처리, 정리 전 과정은 발주기관의 최종 승인을 얻어 진행해야 한다.

ㅇ 건축과 관계되는 구조나 기타 안전성에 문제가 없도록 하여야 한다.

ㅇ 모든 과업은 본 지침에 의하여 수행하고 이에 규정되지 아니한 사항은 관계법령, 정부가 제정한 각종 기준과 연계 검토한 후 발주기관이 위임한 철거책임자와 협의하여 수행하여야 한다.

나. 세부지침

(1) 사업수행 조건

ㅇ 발주기관은 수시로 수급인에 대하여 계약 관련 업무내용을 확인․감독할 권한을 가지며, 수급인은 이에 적극 협조하여야 한다.

ㅇ 수급인 또는 공동수급의 경우 대표 수급인은 본 과업을 수행함에 있어서 총괄하여 시행하는 것이 원칙이나, 불가피하게 하도급이 필요한 경우 반드시 발주기관의 승인을 득하여 시행하여야 한다.

ㅇ 수급인은 공사수행에 있어서 안전관련 법규에 따라 철저한 안전관리를 시행하고 사고 및 재해방지에 노력하여야 하며, 사고 및 재해가 발생한 경우에는 즉시 발주기관과 감독관에게 보고하고 그 지시에 따라 필요한 조치를 취해야 한다. 아울러, 수급인은 공사 수행 중 발생하는 화재, 도난, 유실, 손상과 수급인 및 하수급인의 종업원 또는 고용원의 안전사고에 대한 모든 책임을 진다.

ㅇ 수급인은 안전관리 책임자를 임명해 감독관을 경유하여 발주기관에 통보하여야 하며, 임명된 안전관리 책임자를 공사현장에 상주시켜야 한다.

ㅇ 수급인은 계약문서에 정하는 바에 따라 현장작업, 시공방법에 대하여 전적인 책임을 지고 신의와 성실의 원칙에 입각하여 철거를 하고, 정해진 기간 내에 완성하고 정리하여야 하며, 공사감독관으로부터 재작업, 공사중지명령, 기타 필요한 조치에 대한 지시를 받았을 때에는 특별한 사유가 없는 한 지체 없이 이에 응하여야 한다.

ㅇ 수급인은 계약조건에 위배하여 진행된 부분에 대하여는 재작업 또는 보완하여야 하며, 만약 공사감독관이 지적한 사항에 대하여 재작업 또는 보완하지 않을 경우 감독관은 다른 방법에 의해 제거 또는 보완할 수 있다. 이로 인하여 발행하는 비용은 수급인이 부담하여야 한다.

(2) 시공 조건

ㅇ 수급인은 공사 중 발생되는 모든 폐기물이 적법하게 처리될 수 있도록 하는 책임과 권한을 가진다.

ㅇ 구조물의 철거 작업으로 인하여 발생되는 모든 문제는 수급인이 책임을 져야 한다.

ㅇ 수급인은 공사감독자의 현장 확인 후 철거 및 해체 작업을 시행하여야 한다.

ㅇ 수급인은 차도 및 보도 인접 점유물과 구조물, 각종 시설물에 지장이 없도록 철거 작업과 해체작업을 수행하여야 한다.

ㅇ 수급인은 철거 작업장 주변에 방문객의 안전 확보는 물론 인접된 구조물과 각종 시설물 및 인명에 피해가 없도록 조치하여야 한다.

ㅇ 해체공법은 공사기간, 시공성, 안전성, 경제성, 환경문제, 해체폐기물 발생 및 처리, 관련법규 및 관람환경 등을 충분히 검토하여 적절한 공법을 선정한다.

ㅇ 공사부위 및 그 주변에 기존에 설치된 지상 및 지하 구조물과 배관류 등을 손상 시키지 않도록 적절한 시공방법 등을 선정한다.

ㅇ 수급인은 철거 작업으로 인하여 인접 시설물이 손상된 경우 원상태로 복구하여야 한다.

ㅇ 철거 작업 중 작업 공간에서 철거 작업이 제외되는 공공 시설물이 손상되지 않도록 보호 조치를 하여야 한다.

ㅇ 철거 시 발생하는 폐기물은 수급인이 전적으로 책임지고 반출하여야 한다.

ㅇ 건설폐기물은 건설공사가 완료된 후 건설 현장에 보관하여서는 안 된다.

ㅇ 수급인은 작업 후 과업에서 누락된 사항일지라도 성질상 당연히 보수 시공할 사항은 업체 부담으로 작업하며 그 비용을 부담하여야 한다.

ㅇ 기타 사항은 관례에 준한다.