제 안 요 청 서
“게임인재원 교육공간 리모델링 설계 및 시공감리 용역”

2022. 02.

Ⅰ. 제안 요청 내역

1. 사업 개요

ㅇ 용역명 : 게임인재원 교육공간 리모델링 설계 및 시공감리 용역

ㅇ 사업목적 : 게임인재원 교육생 증원에 따른 교육공간 확대 구축

ㅇ 용역기간 : 계약체결일로부터 2022. 07. 29.까지

※ 설계는 4월중 완료, 감리는 7월말까지 진행 예정

ㅇ 용역비(추정금액) : 일금 삼천팔백만원정(38,000,000원/VAT 포함)

2. 사업 내용

가. 추진방향

ㅇ 국내 최고의 게임인재 양성기관이라는 특성이 반영될 수 있도록 설계

ㅇ 친환경 자재 사용 및 에너지가 절약될 수 있도록 설계함으로써 한국콘텐츠진흥원의 ESG 경영전략에 부합하도록 인테리어 설계

ㅇ 공간별 기능과 동선을 고려하고 교육생 및 사용자 편의를 최대한 반영하여 공간 활용효과 극대화

ㅇ 개별 공간마다의 특성을 부각시킨 세련된 인테리어 설계

ㅇ 공간평수, 사용인원을 고려해 설계

ㅇ 불필요한 기존 시설물 철거 및 내부인테리어, 제작물, 전기, 통신, 소방 등 각종 공사를 실현하는데 필요한 일체의 사항을 설계 범위에 포함

ㅇ 공사감리에 필요한 기준을 제시하여 공사과정에서 야기될 수 있는 행정과 기술상의 문제를 사전에 점검하고 건설공사의 품질 확보

나. 공사개요

ㅇ 공사내용 : 게임인재원 교육공간 리모델링

ㅇ 위    치 : 경기도 성남시 대왕판교로 815 기업지원허브 1층, 2층 일부

ㅇ 규    모 : 전용면적 기준 1,345㎡(407평)

ㅇ 공사기간 : 계약일∼7월말(설계, 시공, 감리 총 소요기간)

ㅇ 예정공사비 : 500백만원(부가세 포함)

※ 제시된 공사비는 건축(기계포함), 전기, 통신, 소방 등에 대한 설계, 시공, 감리 비용이 포함된 금액이며, 기존 시설물 철거 비용은 별도임

다. 주요 과업내용

ㅇ 리모델링을 통한 게임인재원 교육공간 구축 설계

- 한국콘텐츠진흥원이 콘텐츠멀티유즈랩으로 사용하던 공간을 게임인재원 교육공간으로 리모델링하여 재구축(예산 절감을 위해 구조 변경은 최소화 예정)

※ 기존 시설물 철거는 별도 공사(또는 용역)로 진행 예정이며, 설계 결과에 따라 시설물 철거 공사(또는 용역)에 대한 과업 범위를 결정할 예정임

ㅇ 건축, 전기, 소방, 통신 등 각 공종별 공사감리 업무 일체

구분	1층 공간 (전용면적 505㎡)	2층 공간 (전용면적 840㎡)
현재구조
평면도

ㅇ 구축내용

- 실습강의실(6개실), 이론강의실(1~2개실), 교수실(6개실), 외래강사대기실, 운영사무실, 시제품실(VR장비 등), 장비실, 인포데스크, 공용공간 등

구분	주요설비
실습 강의실 (6개실)	기획학과(2개실×15인)
	아트학과(2개실×20인)
	프로그래밍학과(2개실×25인)
이론 강의실(1~2개실)	중강의실 규모(약 50인)
교수실(6개실)	각 1인, 총 6인 상주
강사 대기실(1개실)	3인 내외
운영 사무실(1개실)	6인 상주
시제품실(1개실)	VR장비 등
장비실(1개실)	메인서버/보안시스템 콘솔 등
인포데스크	안내용 키오스크 등
공용공간	테이블/의자 등
네트워크 설비	유/무선 인터넷 등
기타 설비	CCTV, 보안시스템 등

※ 공간구획은 사정에 따라 변경될 수 있음. 책상, 의자, 장비 등은 별도 발주 예정이므로 공간구축에 필요한 사무가구, 시설장비, 교육장비 등은 본 용역 범위에 포함되지 않으나 배치를 고려한 디자인 수립. 단, 제작가구는 포함하여야 함

* 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 이미지 컷으로 실제 구축 공간과는 별개임

라. 교육공간 설계 시 반영사항

ㅇ 공통사항 및 운영

- 용역사는 해당지역조례 및 관련법규, 규정, 지침 등을 준수하여야 하며, 각종 인허가에 위반되지 않도록 설계

- 게임인재원의 이미지를 표현할 수 있는 차별화된 디자인 제시 및 아이템 등을 도출하여 제안

- 각 실의 용도, 특성에 적합한 공간구획 및 최적의 디자인으로 제안

ㅇ 마감계획

- 평면, 입면, 단면, 상세 등 포함

- 조명기기, 위생설비 등 포함

ㅇ 색채계획

- 공용부 내외부 전체 해당부위 포함

ㅇ 디스플레이 계획

ㅇ 주요 부위 투시도 작성

ㅇ 건축물 내부 색채계획, 홍보 SIGN물 제작 및 설치계획, 특화설계에 따른 도서

ㅇ 건축, 기계설비, 전기, 통신설비, 소방설비, 조경 및 부대시설 등의 건축물에 관련된 내부인테리어 계획설계, 기본설계, 실시설계도서(도면, 시방서, 내역서 등 일체) 작성

ㅇ 기타 설계 및 도서작성에 필요한 행정업무, 자료조사, 전문가 자문회의 등 당사가 요구하는 업무 일체

3. 추진 일정(안)

1	설계/감리업체 선정	ㅇ 업체선정 및 계약	2022.3월
2	리모델링 설계 완료	ㅇ 게임인재원 교육공간 리모델링 설계	~ 2022.4.22
3	시공업체 선정	ㅇ 공종별 공사발주 및 시공업체 선정	~ 2022.5월
4	시공 및 감리 완료	ㅇ 착공 및 준공, 감리 완료	~ 2022.7월
5	가구/장비 도입	ㅇ 사무가구, 교육장비 구매 및 설치	2022년 8월
6	개원	ㅇ 게임인재원 2캠퍼스(기업지원허브) 개원	2022년 8월말(예정)

※ 추진 일정은 변동될 수 있음

Ⅱ. 제안 요청 사항

1. 제안요청 내용 및 용역범위

※ 과업범위 세부내역은 최종 계약체결(협상) 시 아래 내용에서 조정될 수 있음

가. 공통사항

ㅇ 과업범위에 명시된 기본 및 실시설계를 위한 조직체계, 사업계획, 사업수행방안 및 관리방안 등 제시

ㅇ 공사 설계수행 시 불필요한 기존 시설물 철거, 내부 인테리어, 전기, 통신, 소방분야 등 일체의 설계를 그 범위로 함

ㅇ 게임인재원 내 강의실 구성에 대한 제반사항을 명확히 파악하여 경제적이고 효율적인 공간 재배치 및 공사 방안 제시

ㅇ 건물의 제한된 공간을 최대한 활용할 수 있는 방안 제시

- 불용공간을 최소화 하고 자투리 공간을 최대한 활용하여 효율적인 사무공간 활용방안 제시

ㅇ 게임인재원 교육을 안정적으로 수행할 수 있도록 효율적인 내부 설계와 시공, 감리일정을 명확히 제시

- 설계기간, 공사기간, 감리기간(공사기간+최소 7일 이상), 행정소요 등 을 감안한 일자별 세부일정 제시

- 설계 시 공사기간과 공사비 예산을 감안하여 이에 적합하도록 구조, 재료, 시공방법, 일정 등 제시

ㅇ 제시된 공간을 참조하여 효율적인 교육환경(강의실 등) 조성을 위한 배치방안 제시

ㅇ 인테리어, 전기, 통신 등 공사 분야별로 설계도서(투시도, 아이소매트릭, 설계설명서, 설계도, 예정공정표 등) 작성

ㅇ 건설산업기본법, 전력기술관리법, 정보통신공사업법, 소방법 등 당해 설계와 관련된 각종 최신 개정 법령에 적합해야 하며, 기존 설계도서 및 시공상태 등을 정밀 파악 후 설계

ㅇ 장애인ㆍ노인ㆍ임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률에 의한 규정 사항을 적용할 것

ㅇ 건축물의 피난ㆍ방화구조 등의 기준에 관한 규칙에 의한 규정 사항을 적용할 것

ㅇ 건설공사 안전시방서를 적용할 것

ㅇ 교육공간, 장비실, 사무실, 휴게실 등을 포함한 실별 공간별 성격에 맞는 인테리어 설계

ㅇ 설계는 경제성에 입각하여 구조, 자재 및 공법이 제시되어야 하고, 내구성과 외력에 대한 안정성 고려

ㅇ 시방서는 설계도면에 명시되지 아니한 시공방법, 품질관리 기준 등 시공에 관련된 사항으로 일반시방서와 특기시방서 및 자재시방서로 구분 작성

ㅇ 공종별(철거, 건축, 전기, 통신 등) 공사에 대한 시공감리를 어떻게 수행할 것인지 구체적인 방법 및 방안을 제시

나. 내부인테리어 공사 계획

ㅇ 벽체, 방음, 도어, 보안, 공조설비, 사무배치 등 인테리어 설계

ㅇ 내구성 및 견고성 등을 고려한 자재 선정 제시

ㅇ 교육공간, 사무실, 장비실 등 실별, 공간별 성격에 맞는 설계

ㅇ 교육공간, 사무실, 장비실 등이 복합적으로 운영되는 교육환경을 고려하여 출입문 또는 벽체로 구역을 분리 구축하여야 하며, 벽체 간 소음방지를 위한 방음시설 설계

ㅇ 장비실 내 스프링클러는 습식이 아닌 청정소화설비 구축

ㅇ 벽체 구성 시 『소방기술기준에관한규칙』에 의거 방화벽이 필요한 구간(11층 이상의 건물)은 기준에 적합하도록 구축

ㅇ 출입문은 강화유리 재질의 여닫이 형태의 문으로 설치하고 필요시 이중문 설치방안을 제시

ㅇ 사무실구간 출입구는 출입카드 등으로 출입통제가 될 수 있도록 하여야 함

ㅇ 미적 감각을 고려한 자재 및 색상 제시

ㅇ 친환경 자재를 사용하고 실용성을 최대한 반영하여 설계

다. 철거 공사 계획

ㅇ 구조물 변경과 시설물 철거는 최소화하여 진행

ㅇ 어떠한 경우라도 구조물의 안전이 우선되어야 하며, 관련법을 준수할 것

ㅇ 구조 형식 및 단면의 크기 등은 시공성을 고려하여 진행

ㅇ 철거공사 건설폐기물 분별해체 대상에 해당하는 경우 분별해체를 통해 분리배출 진행하여 고부가가치 재활용 확대

라. 전기 및 통신공사 계획

ㅇ 일반사항

- IP전화 및 LAN(인터넷망, 업무망) 구축으로 충분한 통신회선을 반영

- 보안용 CCTV 장비설치 및 모니터링 기능반영

- 공사에 포설되는 배선은 매 배선별 인식표(선종, 구간, 길이)를 부착하며, 층별 통신랙으로 구성하여 시설 유지 보수가 용이하도록 설계

- 시공에 사용되는 모든 자재의 규격은 KS 또는 동등 이상의 제품을 사용

- 전선관 주위에 열을 발생하는 배관장치 등에 접근하는 배선은 이들 배관장치 등에 보온이 되어 있는 경우는 15㎝ 이상, 보온이 안 되어 있을 경우는 30㎝ 이상 이격시켜야 함

- 노출배관은 주위의 기존배관을 고려하고, 전선관 내의 청결유지 및 통신을 위한 화학제품 사용을 금함

- 기존 전기(변압기 용량 등), 기계, 통신 설비의 장비용량 등을 파악하여 구축(초과되는 사례 없도록)하여야 함

구 분	내 역
철거공사	기존 시설물 중 철거내역 작성 및 공사 견적서 산출
전기공사	- 각 실별, 교육공간 내 전기 공사로 과부하 발생되지 않도록 분리
통신공사 (장비실 내 청정소화설비 구축)	- 통신케이블 배선 ㆍ 장비실에서 각 교육장 인원별 유선포설 및 연결, 무선은 Giga급 8라인 AP기 설치 ㆍ 복합기 및 공용기기에 대한 인터넷라인 포설 ㆍ UTP Cat5 or 6 배선작업(행정망, 교육망, 전화망)-발주자의 요구사항에 따라 회선종류 반영 ㆍ 팩스 실선 배선작업 ㆍ Cat5, 6 cable 제작은 전용 툴을 사용/ 통신테스트 실시 ㆍ 시스템 BOX(Outlet)에서 IP전화기 및 PC 연결(IP폰) ㆍ 시스템 BOX 수량은 향후 확장성을 고려 충분히 제공 - 패치 판넬 및 통신장비 연결시 팩시코드로 구성 - 상ㆍ하부 트레이/메인패치/시스템BOX 구성 - 각각의 망은 고유칼라 케이블 사용 원활한 인터넷공급 및 노출선로의 최소화를 위하여 시스템박스는 최대한 설치요망
보안공사	보안용 CCTV설치 ㆍ 한국콘텐츠진흥원에서 요청하는 구역에 대한 CCTV설치 ㆍ 장비실 내 모니터링 기능 및 담당자 개인PC에서도 모니터링 가능하게끔 반영

ㅇ 공사내역

마. 업무공간 구축 계획

ㅇ 일반사항

- 합리적이고 효율적인 공간활용 및 쾌적한 사무환경 조성방안을 제시하고 직원의 유기적인 업무를 고려한 동선계획 제시

- 사무공간이 구분될 수 있도록 공간을 마련하고 각종 업무기자재를 배치

- 강의실, 교수실 등 공간(실)별 업무효율을 고려한 공간 배치 및 방음처리 방안 제시

☞ 강의실 소음방지, 복사기, 팩스 설치를 위한 별도 공간 배치 등

- 강의실 실내 분위기가 조화롭게 유지 될 수 있도록 벽체 공사 시 페인팅 또는 벽지처리 방안 제시

- 게임인재원의 특성과 기능을 대내ㆍ외적으로 표방할 수 있도록 이미지 월을 구성하고, 사인 및 안내패널 제작 및 부착

ㅇ 기타 사항

- 공간구성에 대한 한국콘텐츠진흥원의 추진방향 및 의도 등을 충분히 이해하여 기획하여야 하며, 과업 수행 시 진흥원의 요청에 따라 그 내용의 일부를 조정할 수 있음

- 계약 체결 후 공사수행자는 사업관리 책임자를 임명하여 발주처 요청에 따라 업무와 보안의 책임을 수행함

- 인테리어에 사용되는 자재에는 브랜드명 및 사진을 표기하여야 함

바. 감리업무

ㅇ 발주처 요구사항 검토

ㅇ 공종별 공사예정공정표 검토 및 전체 공사공정표 작성

ㅇ 공종별 현장대리인 및 참여기술자 적정성 검토

ㅇ 현장 투입인력/장비 및 자재반입에 대한 적정성 검토

ㅇ 작업현장 안전대책 및 근무상황부 수립

ㅇ 공사시공자가 설계도서에 따라 적합하게 시공하는지 여부의 확인

ㅇ 공사시공자가 사용하는 건축자재가 관계법령에 의한 기준에 적합한 건축자재인지 여부의 확인

ㅇ 건축, 전기, 소방, 정보통신 등 본 교육공간 구축에 필요한 각 공종별 공사가 관계법령에 적합하도록 공사시공자 및 건축주를 지도

ㅇ 시공계획 및 공사 관리의 적정여부의 확인

ㅇ 공사현장에서의 안전관리의 지도

ㅇ 공정표의 검토

ㅇ 상세시공도면의 검토ㆍ확인

ㅇ 구조물의 위치와 규격의 적정여부의 검토ㆍ확인

ㅇ 품질시험의 실시여부 및 시험성과의 검토ㆍ확인

ㅇ 설계변경의 적정여부의 검토ㆍ확인

ㅇ 건축법, 건축공사 감리세부기준, 전력기술관리법 등 관련법규와 건설교통부 등 관계기관에서 수시로 시달하는 지침내용을 숙지하여 감리업무를 성실히 이행

2. 과업보고 및 성과물 제출

가. 과업보고

ㅇ 정기보고 : 진흥원 사업 담당자에게 진행사항, 예정사항 등 주간보고

ㅇ 단계별 보고

- (착수보고) 기술협상 내용을 반영한 사업수행계획서, 산출내역서 보고

- (수시보고) 발주처에서 요청할 경우 즉시 보고서를 작성하여 제출

- (결과보고) 하단 성과물을 포함하여 준공 직후에 종합보고

나. 성과물 제출

ㅇ 설계 부문

구분	설계도서명	규격	수량	단위	공 종			비 고
					건축	기계 (소방 포함)	전기, 통신 (소방 포함)
1	설계설명서 (완료보고서)	A4	5	부	통합본
2	설계도면	A3	5	부	◯	◯	◯	각 공종별 수량
3	내역서	A4	5	부	◯	◯	◯	도급/관급 구분 작성
4	수량산출서	A4	5	부	◯	◯	◯	각종계산서포함
5	단가산출서/일위대가	A4	5	부	◯	◯	◯	견적서 포함
6	일반/특기/관급시방서	A4	5	부	◯	◯	◯
7	USB		1	SET	◯	◯	◯	기본/실시설계도서/ 각종인허가관련/문서/각종 발표자료 등
8	기타							발주기관 요구사항

※ 모든 설계도서 원본 제출(CAD, PDF 파일(각 장 PDF 변환 및 통합 필요))및 관련규정에 따라 분리발주가 필요하니 건축(기계포함), 전기, 통신, 소방을 분리해서 설계도서(도면,내역서,시방서 등) 성과물 제출

ㅇ 시공감리 부문

- (수시) 자재검토 보고서

- (준공 시점) 공사감리완료보고서, 공사감리보고서, 품질시험성과 총괄표, KS자재 및 국토교통부장관인정자재 사용 총괄표, 기타 각종 기록관리 자료

Ⅲ. 제안서 작성 요령

1. 제안서 목차

Ⅰ. 제안 개요

1. 사업목표 및 범위

☞ 제안요청 내용을 명확히 이해하고 본 용역에 대한 목표와 범위를 구체적으로 기술해 주시기 바랍니다.

2. 제안내용의 특징과 차별성

☞ 투입인력의 우수성, 전문성 등을 기재하시고, 본 용역과 유사한 프로젝트 수행 내용 및 본 용역을 위해 타 기관과 차별화하여 제안하는 내용이 무엇인지 구체적으로 기술해 주세요.

Ⅱ. 사업수행 부문

1. 사업수행체계

☞ 본 용역을 성공적으로 수행하기 위해 조직을 어떻게 구성하고, 운영할 것인지에 대하여 기술해 주세요.

2. 사업수행방안

☞ 본 용역의 주요과업인 게임인재원 교육공간 리모델링 설계 및 시공감리 에 대해 어떻게, 무엇을 제공할 것인지 구체적인 방법 및 방안을 기술해 주세요.

Ⅲ. 사업관리 부문

☞ 본 용역을 성공적으로 추진하기 위한 일정계획과 사업관리방안을 구체  적으로 기술해 주세요.

☞ 본 용역을 성공적으로 추진하기 위한 집행계획을 기술해주세요(필수)

* 작성예시(금액작성금지, 비율만 작성)

항목	예산 내 집행비율
인건비	0%
교육공간 구축 설계	0%
교육공간 구축 시공감리	0%
외주비	0%
제경비 등	0%
합계	100%

* 위표의 항목은 용역 특성에 따라 변경가능

※ 제안서 작성 시 유의사항

- 제안서는 반드시 20Page 이내(표지 제외)로 작성(도표, 그림 등 활용 가능)

해 주시기 바랍니다.

- 제안서  20Page는 요약서가 아니며 구체적인 용역수행 내용 및 결과를 제시해 주세요.

☞ 제안사는 용역수행 결과물을 구체적으로, 알기 쉽게(그림형태 등) 제시하여야 하며, 성공적 결과물을 만들어 내기 위해 필요한 수행방안, 방법 등도 구체적으로 제시하여야 합니다.

- 제안서 목차는 변경, 추가할 수 있습니다.

2. 제안서 작성지침

ㅇ 제안서는 원본 1부, 업체정보 삭제본 1부를 제출하여야 합니다.

- 업체정보 삭제본에는 제안업체가 어디인지 알 수 있는 부분은 삭제해 주시기 바랍니다.

- 제출된 제안서의 편집오류, 누락 등으로 인한 평가 불이익에 대한 책임은 제안업체에 있으니 주의해 주시기 바랍니다.

ㅇ 제안서는 반드시 20쪽 이내로 작성하되 다음 사항들을 중심으로 기술 바랍니다.

- 제안사가 추진하고자 하는 핵심사항

- 동 사업을 성공적으로 추진하기 위한 제안업체의 사업관리 방안

ㅇ 제안서는 아래 서식에 준하여 아래아한글 또는 MS워드로 작성 부탁드립니다.

(공정한 평가를 위하여 PPT로 작성금지)

Ⅰ.   <13 Point, 신명조/진하게, 줄간격 130>

1.   <12 Point, 신명조/진하게, 줄간격 130>

1.1  <11 Point, 신명조/진하게, 줄간격 130>

가.  <11 Point, 신명조/보통, 줄간격 130>

◦  <11 Point, 신명조/보통, 줄간격 130>

<11 Point, 신명조/보통, 줄간격 130>

※ 제안서 하단에 쪽 번호 매기기를 꼭 해 주세요.

ㅇ 제안서는 반드시 한국어로 작성되어야 하며, 사용된 영문 약어에 대해서는 약어 풀이를 기술해 주시기 바랍니다.

ㅇ 제안서의 내용은 명확한 용어를 사용하여 표현하며, ‘~할 수 있다’, ‘~이 가능하다’, ‘~을 고려하고 있다’ 등과 같은 모호한 표현은 제안서의 평가 시 불가능한 것으로 간주되오니 주의해 주시기 바랍니다.

ㅇ 정보시스템의 구축 또는 시설 구축 등 기술적인 설명 자료가 필요한 경우에는 별첨 자료를 제출할 수 있습니다.

ㅇ 별지는 필히 지정된 양식을 준수하여 작성해 주시기 바랍니다.

3. 제안서 효력

ㅇ 제출된 제안서의 내용은 한국콘텐츠진흥원에서 요청하지 않는 한 변경할 수 없으며, 수행기관으로 선정 시 계약조건으로 간주하게 됩니다.

ㅇ 한국콘텐츠진흥원은 필요에 따라 제안자에게 추가 제안이나 추가 자료를 요청할 수 있으며, 이에 따라 제출된 자료는 제안서와 동일한 효력을 가지게 됩니다.

Ⅳ. 선정 및 평가

1. 선정방법

가. 기본방침

ㅇ 객관적이고 공정한 기준과 절차를 적용하여 동 사업을 효율적으로 수행하기 위한 최적의 수행기관을 선정하는 것이 기본방침입니다.

나. 적용규정

ㅇ 진흥원 계약사무처리규칙, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」및 협상에 의한 계약체결 기준(계약예규) 등의 규정을 근거로 추진합니다.

다. 선정절차

입찰공고		입찰서 및 제안서 접수 마감		기술평가(진흥원) + 가격개찰(조달청)		기술 및 가격 협상		최종수행기관 선정		계약 체결
				1단계		2단계		3단계		4단계

1) 1단계 : 제안서 평가 [기술+가격]

ㅇ 기술평가(80점)

- 진흥원에서 평가위원회를 구성(7인 내외)하여 평가기준에 의거 제안서를 평가(서류평가, 질의응답/발표평가)합니다.

- 평가 점수의 집계는 최고 및 최저 점수를 제외한 나머지 점수의 평균으로 산정합니다.

(평가 점수 단위를 소수점 둘째 자리까지, 셋째자리 이하는 절사)

ㅇ 가격평가(20점)

- 협상에 의한 계약체결 기준에 명시된 가격산출 방식에 따라 조달청

(나라장터) 시스템을 통해 개찰합니다.

ㅇ 제안서(기술 및 가격) 평가 결과, 기술평가 점수가 기술평가 분야 배점한도의 85% 이상인 자를 협상 적격자로 선정하게 됩니다.

- 협상 순서는 협상 적격자의 기술평가 점수와 가격평가 점수를 합산하여 고득점 순으로 결정합니다.

- 합산 점수가 동일한 제안자가 2인 이상인 경우에는 기술평가 점수가 높은 제안자를 선순위자로 하며, 기술평가 점수도 동일한 경우에는 배점이 큰 항목에서 높은 점수를 얻은 자를 선순위자로 합니다.

2) 2단계 : 협상 실시

ㅇ 종합점수 1위 업체부터 기술협상을 진행하며, 선순위 업체와의 협상에서 합의가 이루어지면 후순위 업체와의 협상은 생략하게 됩니다.

ㅇ 협상을 통한 합의가 이루어지지 않을 경우에는 동일한 기준과 절차에 따라 후순위 업체와 협상을 실시합니다.

2. 평가항목

ㅇ 다음과 같은 평가항목과 비중을 가지고 평가하고 본 사업의 현실과 상황에 맞게 조정될 수 있습니다.

ㅇ 평가항목

평가항목	세부평가내용	배점
수행기관 전문성 (20)	제안 업체가 본 사업을 수행하기 위한 전문성을 갖추고 있는가?	20점
	ㅇ 사업수행을 위한 전문인력을 보유하고 있는가? ㅇ 해당 사업에 대한 전문지식 및 이해가 있는가?
사업 이해도 (20)	사업의 목적과 취지에 대하여 정확히 이해하고 있는가?	20점
	ㅇ 본 사업의 추진 목적과 기대효과를 정확히 이해하고 있는가? ㅇ 본 사업의 범위와 내용을 정확히 이해하고 있는가?
사업수행 능력 (20)	사업 수행을 위하여 제시한 사업계획이 구체적이고 실현가능한가?	20점
	ㅇ 본 사업을 수행하기 위한 구체적인 계획과 방법을 제시하고 있는가? ㅇ 타 제안사 대비 차별화 전략을 제시하고 있으며, 이를 수행할 수 있는 능력을 갖추고 있는가?
사업관리 방안 (20)	제안 내용을 적절히 관리하기 위한 방안을 갖추고 있는가?	20점
	ㅇ 사업 추진 일정과 사업비 집행계획이 합리적으로 제시되고 있는가? ㅇ 본 용역수행을 위한 예산 인력 등의 자원 활용계획이 적정한가?
소 계		80점
가격평가 (20)	ㅇ 나라장터 시스템을 통해 재무관리팀에서 평가 - 입찰 가격 평점산식에 의거 산정	20점
합 계		100점

Ⅳ. 별지서식

서식번호	서식명
별지 제1호 서식	제안서 표지
별지 제2호 서식	일반현황 및 연혁
별지 제3호 서식	참여인력 현황 총괄표 (별도 전산입력도 해야 함)
별지 제3-1호 서식	참여인력 이력사항
별지 제5호 서식	조달청 공동수급 협정서
별지 제6호 서식	정보 비공개 동의서 (계약체결 시 제출)
별지 제7호 서식	개인정보 수집·이용·제공 동의서
별지 제8호 서식	용역 참여확인서 및 보수지급 확약서

※ 제출된 문서가 사실과 다를 경우, 사업자 선정이 무효화됨을 알려드립니다.

【별지 제1호 서식】

제안서 표지

“게임인재원 교육공간 리모델링 설계 및 시공감리 용역”

제   안   서

접수번호 :

【별지 제2호 서식】

일반현황 및 연혁

회 사 명	⁂	대 표 자		⁂
사업분야		사업자번호		⁂
주 소	⁂
전화번호	⁂		FAX		⁂
해당부문종사기간	년 월 ～ 년 월 ( 년 개월)
주요연혁 (업체정보 삭제본 작성시 계열사 작업수행 내역 등 제안업체를 알 수 있는 항목 전체 삭제)

⁂ 표시된 항목은 업체정보 삭제본 작성 시 공란으로 두시기 바랍니다.

【별지 제3호 서식】

참여인력 현황 총괄표

(제출일 기준)

번호	성명	담당업무	해당분야 근무경력	참여율	비고

- 본 용역에 투입할 전체 인력(채용 예정인력 포함)에 대하여 기재하시기 바랍니다.

- 본 용역 참여율의 경우 월별 참여율의 평균으로 기재하시길 바랍니다.

＊투입인력이 수행하는 본 용역 포함 모든 용역 등에서 월별 참여율 100% 초과 불가

＊월별 참여율 계산 시 기존 수행 용역은 월별 참여율, 제안서 제출 용역은 월별 평균 참여율로 계산

<작성 시 유의사항>

＊참여인력 및 이해관계자리스트는 신청기관과 이해관계가 있는 자가 평가위원으로 선정되지 않도록 하는 용도로 활용하며, 본 총괄표에 기재되지 않거나 잘못된 정보가 기재되어 이해관계자가 평가위원으로 참석할 경우는, 신청기관에게 불이익이 있을 수 있으니 빠짐없이 작성바람

＊서류 내용이 허위․과장(투입인력 월별 참여율 100% 초과 등)으로 판명된 경우 심사제외 및 계약을 파기 할 수 있으며 국가계약법 시행령 제76조 및 시행규칙 별표 2 [부정당업자의 입찰참가자격 제한기준]에 준하여 부정당업자로서 입찰 참여가 제한될 수 있음

<세부작성 방법>

＊경력 란에 사업별로 수행 중인 사업 기재

＊PM 혹은 대표자의 경우 본 용역 참여임무에 해당 내용 기입

＊채용 예정인력의 경우 현 시점에서 확인할 수 있는 수준에서 정보를 기재

＊지도교수는 대표자 및 책임자가 석사 이상인 경우, 최종학위의 지도교수를 기재해주시기 바라며(석사, 박사 등 학위가 여러개인 경우 모두 기재), 지도교수의 경우 기관명(소속 학교명), 성명, 성별코드만 작성

＊위 참여 인력 현황 총괄표는 사업관리시스템 별도 입력해야 하며, 위에 입력한 내용과 사업관리시스템에 입력한 내용이 다를 경우 평가에서 불이익이 있을 수 있습니다.

【별지 제3-1호 서식】

참여인력 이력사항

※ 사업별로 참여율 기재(입찰 현재 기준 참여인력의 모든 사업 포함)

※ 경력 란에 사업별로 수행 중인 사업 기재

※ PM 혹은 대표자의 경우 본 용역 참여임무에 해당 내용 기입

※ 서류 내용이 허위․과장(투입인력 월별 참여율 100% 초과 등)으로 판명된 경우 심사제외 및 계약을 파기 할 수 있으며 국가계약법 시행령 제76조 및 시행규칙 별표 2 [부정당업자의 입찰참가자격 제한기준]에 준하여 부정당업자로서 입찰 참여가 제한될 수 있음

※ 본 용역 참여율의 경우 월별 참여율의 평균으로 기재

※ 월별 참여율 계산 시 기존 수행 용역은 월별 참여율, 제안서 제출 용역은 월별 평균 참여율로 계산

※ 최종 계약체결시 월별 참여율은 최소 30% 이상(미참여월은 0%로 산정)

성 명			소속			직책					연령
학력	대학 전공					해당분야 근무경력
	대학원 전공					자격증
본 용역 참여임무					본 용역 참여기간				본 용역참여율 (평균)			%

경 력
사 업 명	참여기간 (년월～년월)	담당업무	발 주 처	참여율(%)	비고

【별지 제5호 서식】

조달청 공동수급협정서

※ 조달청 나라장터 공동수급협정서 승인 및 조회 화면을 출력하여 제출

[예시] 조달청 공동수급협정서 처리 매뉴얼 발췌

【별지 제6호 서식】

정보  비공개  동의서

본인은 귀 원의 『게임인재원 교육공간 리모델링 설계 및 시공감리 용역』과 관련하여 취득한 업무내용에 대하여 제3자에게 일체 누설하지 않겠으며 귀 원이 정한 보안사항을 철저히 준수할 것을 동의합니다.

2022.     .     .

상 호(법인명)  :

주        소 :

대   표   자 :                       (인)

사업자등록번호 :

한국콘텐츠진흥원장 귀하

【별지 제7호 서식】

개인정보 수집･이용･제공 동의서 (양식)
소속기관	성명	직위	동의여부	서명
			□ 동의 / □ 거부
			□ 동의 / □ 거부
			□ 동의 / □ 거부
			□ 동의 / □ 거부
			□ 동의 / □ 거부
※ 본 과업에 참여하는 인력은 전원 다 서명해 주시기 바랍니다. 본인은 한국콘텐츠진흥원(이하 ‘진흥원’)의 “게임인재원 교육공간 리모델링 설계 및 시공감리” 용역의 입찰과 관련하여, 아래와 같이 본인 개인정보의 수집･이용･제공에 동의합니다. 가. 수집･이용･제공 목적 - 진흥원이 수행하는 “게임인재원 교육공간 리모델링 설계 및 시공감리”용역 입찰 참여에 따른 입찰서류(별지 제1호 서식 ~ 별지 제6호 서식) 확인을 위해 최소정보를 수집하는데 활용. 나. 수집･이용･제공하는 개인정보의 항목 - 제안사 대표자의 성명, 전자우편, 전화번호, 직장주소, 학력, 경력, 은행/계좌번호, 휴대폰번호 등. - 공동수급체 구성원의 직장주소, 상호, 성명, 사업자번호, 은행/계좌번호 등. - 참여인력의 성명, 소속/직책, 연령, 학력, 경력 등. - 입찰참가 신청 제출자의 성명, 직위, 전화번호, 전자우편 등. 다. 개인정보의 보유 및 이용･제공기간 - 본 동의서가 작성된 때로부터 원 입찰참가 서류 관리를 위한 보유기간까지(10년) 라. 동의를 거부할 권리와 거부에 따른 불이익 - 상기 본인은 상기 개인정보의 수집에 대하여 거부할 권리를 보유하고 있음을 인지하고 있음. - 거부에 따른 불이익 : 계약체결 대상에서 제외. 2022년 월 일 한국콘텐츠진흥원장 귀하

【별지 제8호 서식】

용역 참여확인서 및 보수지급 확약서

(참여인력 중 소속 외(프리랜서 등) 인력의 경우 작성제출)

○ 성 명
○ 연락처 (전화번호/이메일)
○ 과업 내 참여(담당) 업무
○ 참여 기간	※ 용역 계약기간 중 업무 수행을 위해 참여하는 기간 기입 ※ 시작일 ~ 종료일 형태로 기입
○ 수령 예정 보수(인건비)	※ 총액 또는 개월 당 보수로 기입 ※ 본 용역 예산 내에서 집행 예정인 금액 기준으로 기입

본인은 (용역 계약업체명)과의 정당한 계약 하에

(용역명)에 위와 같이 참여함을 확인합니다.

(참여 당사자)	ㅇ ㅇ ㅇ (서명)

(용역 계약업체명)은 위의 사람이 해당 업무의 수행을 위하여

(용역명)에 위와 같이 참여함을 확인하며,

정당한 보수를 투명하게 지급할 것을 서약합니다.

(용역 계약업체명) 대표	ㅇ ㅇ ㅇ (서명)