과업지시서

1. 본 과업지시서는 올림픽공원 소방시설 종합정밀점검 용역 계약에 적용한다.

2. 한국체육산업개발(주)를 “발주자” 과업수행자를 “계약자”라 칭한다.

3. “계약자”는 과업수행에 있어서 공공기관의 소방안전관리에 관한 규정 및

국가 화재안전기준 등 소방 관련법에 의거 본 용역 계약을 이행하여야 한다.

4. “계약자”는 과업수행 시 모든 소방시설물의 정상작동 여부와 소방시설물․

방염․방화구획등이 관련법규에 적합한지 여부를 점검하여야 한다.

5. “계약자”가 “발주자”의 소방시설물에 대한 종합정밀점검 용역계약을 이행

함에 있어 관련법에서 정한 자격소지자로 하여금 동 점검업무를 이행

하도록 하여야 한다.

- 점검자(소방시설관리사), 점검보조자(자격완비자)

6. “계약자”는 계약체결일로 부터 3일 이내에 점검에 필요한 서류(점검계획서,

점검자명단, 현장대리인계, 점검장비목록 등)와 점검일정을 감독관과 협의

하여 정한 후 공정표를 “발주자”에게 제출한다.

7. “계약자”는 과업수행 시 일보를 작성하여 매 작업일 종료 후 감독관에게

제출 한다.

8. “계약자”는 과업수행에 필요한 장비 및 기구를 반, 출입 하고자 할 경우

- 장비 반입시에는 장비 일체에 대한 감독관의 실물검사를 필하여야 하며

- 장비 반출시에는 감독관의 사전승인을 득하여야 한다

9. “계약자”는 “발주자”의 소방시설에 대한 종합정밀점검시에는 동 시설물의

점검 작업중 임을 공지하는 표지판이나 안내문 등 “발주자”가 요청하는

규격의  표지물을 지정하는 장소에 게시하여야 한다.

10. “계약자”는 “발주자”와 체결한 동 계약의 이행과정에서 “발주자” 또는

제3자에게 인적, 물적 피해를 주는 사고 유발시에는 “계약자”가 일체의

법적책임(민․형사상 책임 포함)을 지며 이로 인해 “발주자” 또는 제3자의

손해배상 청구 즉시 배상 하여야 한다.

11. “계약자”는 과업수행중 “발주자”의 업무 및 시설운영에 지장을 주지 않는

시간대에 점검업무를 수행하여야 하며 시설물 파손시 긴급 원상복구를

하여야 한다

12. “계약자”는 과업수행과정에서 실시하는 각종설비의 시험은 사전에 감독관

에게 보고 후 실시하여야 한다.

13. “계약자” 자동화재탐지설비 발신기, 감지기 등 전수 동작시험을 실시하여야 한다.

14. “계약자”는 종합정밀점검시 소모성 자재(휴즈, 램프, 저항 등)”가 소요될

경우 “계약자”의 부담으로 하고, 경미한 지적사항이 발견될 경우 감독관

의 확인 후 즉시 보완 하여야 한다.

15. “계약자”는 올림픽공원 과업수행에 있어서 각 경기장 소방시설물 점검시

종합방재실(중앙공급실)과의 연동여부를 점검하여야 한다.

16. “계약자”는 본 점검의 효율을 높이기 위해 전년도 지적사항 및 시설 보수      공사의 내용 등을 면밀히 확인 후 점검하여야 한다.

17. “발주자”는 “계약자”가 동 용역계약을 원활히 이행하도록 하기 위하여

관련 도면의 열람, 시설안내 등을 요청할 경우 과업수행에 필요한 편의를

제공할 수 있다.

18. “계약자”는 “발주자”에게 점검결과 지적사항 제출 시에는 관련 근거를

명시한 보고서를 제출하여야 한다.

19.  “계약자”는 “발주자”에게 보고서 제출시 책자 및 파일로 제출하여야 한다

· 보고서 책자는 시설물별 각 1부, 시설물 전체 종합보고서 1부 제출

20. “계약자”는 점검종료 후 준공에 필요한 사진 및 관련서류 등을 제출

하여야 하며 “발주자”을 대리하여 대관청 업무를 관련법에서 정한 기한

이내에 수행 하여야 한다.

21. 기타 본 과업 지시서에 기재되지 않는 사항이나 어구 해석이 명확하지

않을 경우 “발주자”의 해석에 따른다.