과 업 지 시 서

○ 사업개요

가. 용역명 : 한국체육산업개발㈜ 정수기 임차(렌탈) 용역

나. 용역기간 : 2022. 6. 1. ~ 2025. 5. 31. [3년간, 36개월]

다. 용역범위 : 정수기 임차(렌탈)

라. 추정예산 : 171,248,400원(부가세 포함, 3년 총액)

마. 목적 : 사업장내 정수기 임차(렌탈)를 통한 고객서비스 제고 및 만족도 향상

바. 기타사항

- 렌탈료 포함 사항(정수기 초기 설치비 및 철거비, 등록비, 필터교환 및 유지관리 등)

- 부대사항 : 고장 및 유의사항, 활용안내 등 안내문 부착비용 포함

제1조 [목적]

본 과업지시서는 “한국체육산업개발㈜ 정수기 임차(렌탈) 용역” 계약에 따른 한국체육산업개발㈜(이하 “체육산업”이라 한다)과 계약상대자(이하 “업체”라 한다)간에 임차 설치한 정수기에 대한 운용 및 위생관리로 원활한 정수 공급을 목적으로 한다.

제2조 [정수기 사양]

1) 정수기 사양

가. 기본 규격 : 스탠드형

제품구분	정수기 용량	설치수량(대)
얼음정수기(대형)	(냉수5.0ℓ, 온수3.5ℓ, 정수6.5ℓ, 얼음3㎏) 이상	6
얼음정수기(중형)	(냉수2.5ℓ, 온수1.5ℓ, 정수3.5ℓ, 얼음1㎏) 이상	33
냉온정수기(대형)	(냉수16ℓ, 온수3.5ℓ, 정수14ℓ) 이상	25
냉온정수기(중형)	(냉수6ℓ, 온수3.6ℓ, 정수11.5ℓ) 이상	56
냉온정수기(소형)	(냉수3ℓ, 온수3ℓ, 정수6ℓ) 이상	1
계		121

나. 기타 항목

항목구분	정수기 형태
수전구	냉수, 온수, 얼음 등 각 1개 이상
정수방식	역삼투압방식
냉각방식	자연냉각방식 또는 인버터컴프레셔방식 또는 액티브쿨링방식
냉각기(에바) 재질	스테인레스
KC 품질마크 인증	특수정수성능 이상
표시장치	수위조절 표시, 냉·온수 온도 또는 점등표시
정수필터	4단계 필터 방식 이상
공급방식	연속추출방식
기타장치	수위감지센서 등 물 넘침 방지장치

다. 정수기 설치장소 및 용량(붙임과 같음)

2) 상기 2조의 사양 및 다음과 같은 요건을 충족하여야 한다.

가. 정수기는 「먹는 물 관리법」 제36조 및 37조에 따른 정수기 품질검사기관의 검사를 획득한 제품(정수기 품질검사 성적서를 구비한 제품)이어야 한다.

나. 정수기는 한국정수기공업협동조합의 물마크 인증을 획득한 제품이어야 한다.

다. 정수기 공급방식은 다수가 동시에 다량의 물을 사용할 수 있게 연속 추출이 가능한 저장조 공급방식이어야 한다.

라. 정수기 수전구는 다수가 사용하기 때문에 손쉽게 파손되지 않는 재질을 사용해야 하며, 제품의 외장은 외부의 충격을 충분히 견딜 수 있는 견고성과 내구성을 구비하여야 한다.

마. 정수기 저장조는 외부 이물질, 세균감염 등 2차 오염을 차단하기 위하여 밀폐형으로 제작된 제품으로써, 위생관리가 용이하여야 하며, 저수통 내부의 물은 깨끗함을 유지하기 위한 기능이나, 특허기술이 있어야 한다.

바. 정수기의 전원은 단상 220V, 60Hz로 한다.

사. 정수기 내부 저장조는 수위감지센서를 장착하여 물 넘침 방지장치를 갖추어야 한다.

아. 정수기의 설치 및 임차에 소요되는 소모품, 유지비, 인건비 등 제반경비 전액 “업체”가 부담한다.

자. 정수기는 설치일 기준 출고일로부터 3개월이 경과하지 않은 신제품으로 하여야 한다.

3) 정수기 위치는 낙찰업체에서 “체육산업” 각 사업장을 직접 방문하여 사전 확인하여야 한다.

제3조 [계약기간]

1) 본 계약기간은 2022년 6월 1일부터 2025년 5월 31일까지(3년간, 36개월)로 한다

2) 임차정수기는 용역(계약)기간 종료 후 “업체”가 회수한다.

3) 용역기간 내 정수기의 기기변경, 추가설치 및 이동, 철거는 “체육산업” 계약담당 총괄부서의 결정에 따라야 하며, “체육산업” 계약담당 총괄부서의 승인이 없는 각 장소별 정수기의 임의 변경사항(기기변경, 추가설치 및 이동, 철거) 발생시 “업체”는 즉시 원상복구 하여야 하고 관련 비용은 전액 “업체”가 부담한다.

제4조 [설치ㆍ관리]

1) “업체”는 “체육산업”이 요청하는 일자 내에 지정장소에 설치 완료하여야 한다. 단, “체육산업”과 협의하여 일정을 조정한 경우는 예외로 하나, 최초 정수기 설치는 계약개시일 이전에 설치 완료하여야 한다.

2) 물품 설치장소는 “체육산업”의 내부사정에 따라 변동될 수 있으며, “업체”는 설치완료일까지 해당물품을 설치하여 검수를 받아야 한다.

3) 정수기 최초 설치에 필요한 전체 비용은 “업체”가 부담한다.

4) 검수결과 불합격된 경우 “업체”는 지체 없이 대체품을 제공하여 검수를 받아야하며 검수가 지연될 경우 “체육산업”으로부터 사전연장 승인을 받아야 한다.

5) 「먹는 물 관리법」 제8조의2(냉ㆍ온수기 또는 정수기의 설치ㆍ관리)에서 규정하는 정수기의 설치 관리에 대한 제반 사항을 준수하여야 한다.

제5조 [유지ㆍ관리]

1) 신속성 및 관리의 효율화를 위하여 신고접수 후 24시간 이내에 처리 완료하여야 한다.

2) “업체”는 정수기의 최적상태 유지 및 정상적인 운용을 위하여 월 1회 이상의 방문을 하여야 하고, 정기 점검 시에는 얼음 저장탱크 및 트레이 분리세척, 냉·온수 살균세척, 필터교체, 외관세척 등을 반드시 시행하여야 하며, 다음과 같이 정기점검, 장애복구로 구분하여 관리하여야 한다.

가. 정기점검 : 정수기 고장을 사전에 방지하고 청결상태를 유지하기 위하여, 모든 정수기를 대상으로 소독 및 필터 점검, 외부청소 등 월 1회 이상의 정기점검을 말한다.

나. 장애복구 : 정수기의 장애발생 시에 “체육산업”의 통보에 의해 “업체”가 장애발생 기기에 대하여 무상으로 즉시 수리 및 복구를 실시하는 것을 말한다.

다. “업체”는 가, 나의 내용을 수행 한 후 그 결과를 점검표에 기록하여야 한다.

라. A/S 처리 : “업체”는 유지관리에 필요한 일체의 비용(정수시스템의 주기적 소모품 교환 등에 필요한 일체의 비용)과 유지보수 등 파손 및 고장 등의 일체 비용을 부담한다.

3). “업체”는 연간 1회 정수기에 대해 「먹는 물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」 제3조(수질검사의 신청)에 따라 수질검사신청서를 작성하여 정부공인기관에 제출하고 그 결과를 “체육산업” 관리자에게 제출해야하며, 수질검사결과가 부적합일 경우 즉시 정수기를 교체하거나 보완하여 7일 이내에 재검사를 하여야 한다.

4) “업체”는 정수기 정기점검표를 정수기에 부착하여 관리하여야 하고, 필터교체 일정 및 점검상태 확인, 수질검사 결과, 청소, 소독 등의 내용을 정수기 관리카드(「먹는 물 관리법」 제8조의2)에 표시하여야 한다.

5) “업체”는 정수기의 사용불능 상황이 발생하였을 경우 즉시 대체품을 무상으로 계약기간동안   제공하여야 한다.

6) “업체”의 필터교체주기는 생산자규정을 따르며 이 또한 점검표에 기록하여야 한다.

제6조 [월 임차료]

1) “업체”는 월별 정수기 임차료를 “체육산업” 각 부서에 청구하여야 한다.

2) “업체”는 월별 정수기 유지보수 관리현황(필터교체현황, 점검사항, 점검결과, 수리내용 등을 포함한) 점검보고서를 작성하여 “체육산업” 에 제출하여야 한다.

3) 월 중 추가로 설치한 정수기의 관리비는 사용 일 수에 따라 일할 계산하여 청구한다.

제7조 [설치장소 변경]

1) “체육산업”이 정수기의 설치장소를 변경하고자 할 때에는 “업체”에게 사전 통보하여야 한다.

2) “체육산업”이 타 장소로 정수기 이전설치를 “업체”에게 요청할 경우 “업체”는 적극 협조하여 정상가동에 지장이 없도록 하여야 한다.

제8조 [과실에 대한 책임]

1) “업체”가 본 계약을 수행함에 있어 “업체”의 고의, 태만 또는 중과실로 야기되는 모든 사고는 전적으로 “업체”가 책임을 지고, 이로 인하여 “체육산업”이 입은 손해를 배상하여야 한다.

2) 정수기 유지관리 작업시 “미끄럼 주의” 표지판을 설치하여 보행자 안전에 주의하여야 한다.

제9조 [필터 및 부품의 교환]

1) 필터 교체는 규격에 명시된 정품 필터 사용 및 동등품 이상으로 별도로 정한 교체주기에 맞춰 교환한다. 필터 교체시 정수기 내부의 청소도 함께 시행하며, 정수기에 부착한 정수기관리카드에 교체필터명, 일자, 작업자 확인 등을 기재하여야 한다.

2) 유지관리 실시에 따른 필터 및 교체부품비용은 “업체”가 부담한다.

제10조 [신원보증 및 변상책임]

“업체”는 관리담당자의 신원을 보증하여야 하며 작업 중 고의 또는 과실로 “체육산업”의

재산 등에 손해를 입혔을 경우 “체육산업”의 요청에 따라 변상하여야 한다.

제11조 [재 위탁 금지]

“업체”는 이 계약에 명시된 일체의 업무를 “체육산업”의 사전 동의 없이 권리ㆍ의무의 전부

또는 일부를 제3자에게 양도하거나 이전, 승계, 하도급, 담보 및 위임 등을 할 수 없다.

제12조 [기밀보안]

“체육산업”과 “업체”는 본 계약체결 및 실행과정에서 취득한 모든 사업 및 정보에 대하여 본

계약종료 또는 해지 후에도 양 당사자가 취득한 상대방의 기밀사항을 일체 제3자에게 누설

하여서는 안 된다.

제13조 [지체상금]

1) “업체“는 설치기한 내에 설치하지 못하였을 때에는 설치기한 다음날로부터 매 지체일수마다 계약금액의 1천분의 1.25에 해당하는 지체상금을 ”체육산업“에 납부하여야 한다. 단, 지체상금 합계금액이 계약금액을 초과할 수는 없다.

2) 천재지변, 화재 등 불가항력적인 원인 등 “체육산업”이 인정할 수 있는 사유는 지체일수로 산정하지 않는다.

제14조 [계약의 해지]

1) “업체“는 용역기간 중 계약을 해지하고자 할 때에 최소한 3개월 이전에 ”체육산업“에 그 사유를 문서로 통지하여야 한다. 이 경우 ”업체“는 ”업체“의 귀책사유로 발생한 손해에 대한 배상 책임을 진다.

2) “체육산업”은 다음 각 호에 해당하는 경우 계약의 전부 또는 일부를 해지할 수 있다.

가. “업체”가 정당한 사유 없이 용역 업무에 착수하지 아니하는 경우

나. “업체”가 귀책사유로 본 용역 업무를 완성할 수 없음이 명백히 인정될 때

다. “업체”가 본 계약에서 규정한 제반의무를 이행하지 않거나 위반하여 계약의 목적을 달성할 수 없다고 인정될 때

라. 용역수행능력평가 결과 “불합격”으로 인정될 때

3) 「먹는 물 관리법」 및 하위 법령에서 규정하는 제반 준수사항을 위반하거나 관계기관의 행정처분 조치를 받아 양질의 먹는 물 공급이 어려울 경우, 체육산업은 즉시 계약을 해지할 수 있다.

[붙임] 정수기 설치장소 및 용량

순번	설치장소		비 고	설치지역
1	1층 경비대기실	1	냉온정수기(중형)	경기도 광명시 광명로 721 광명돔경륜장
2	1층 미화대기실	1	냉온정수기(중형)
3	1층 질서유지 대기실	1	냉온정수기(중형)
4	관리동 운영사무실	1	얼음정수기(중형)	경기도 하남시 미사대로 500 미사경정공원내
5	관리동 시설사무실	1	얼음정수기(중형)
6	관람동 미화대기실	1	얼음정수기(중형)
7	운영동 경비대기실	1	냉온정수기(중형)
8	조경대기실	1	얼음정수기(중형)
9	관람동 2층 전기실	1	얼음정수기(중형)
10	관람동 2층 기계실	1	얼음정수기(중형)
11	관람동 질서대기실	1	얼음정수기(중형)
12	쉼터매점옆 미화대기실	1	얼음정수기(중형)
13	2층 공원사업팀	1	얼음정수기(중형)	서울시 송파구 올림픽로 424 올림픽공원 내
14	2층 주차사무실	1	얼음정수기(중형)
15	도서관	1	얼음정수기(대형)
16	안내센터(평화의광장)	1	냉온정수기(중형)	서울시 송파구 올림픽로 424 올림픽공원 내
17	안내센터(만남의광장)	1	냉온정수기(중형)
18	파크텔 객실관리(4층)	1	얼음정수기(중형)
19	미화휴게실	1	냉온정수기(중형)
20	벨로드룸 지하1층 경비반장실	1	냉온정수기(중형)
21	벨로드룸 경비사무실	1	냉온정수기(중형)
22	올림픽공원 조경대기실(남)	1	냉온정수기(중형)
23	올림픽공원 조경대기실(여)	1	냉온정수기(중형)
24	한국스포츠정책과학원 (경비초소)	1	냉온정수기(중형)	서울 노원구 화랑로 727 청경사무실
25	1층 노조사무실	1	얼음정수기(중형)	서울시 송파구 올림픽로 424 테니스경기장
26	테니스장 135호 사무실(민노국체)	1	얼음정수기(중형)
27	우리금융아트홀 조이올팍라운지	1	얼음정수기(중형)	서울시 송파구 올림픽로 424 올림픽공원 내
28	우리금융아트홀 VIP실	1	얼음정수기(중형)
29	우리금융아트홀 2층 운영사무실	1	얼음정수기(중형)
30	우리금융아트홀 2층 안내대기실	1	얼음정수기(중형)
31	우리금융아트홀 2층 문화사업팀	1	얼음정수기(중형)
32	올림픽홀 운영사무실	1	얼음정수기(중형)
33	우리금융아트홀 지하 분장실8	1	냉온정수기(중형)

34	우리금융아트홀 지하 분장실1	1	냉온정수기(중형)	서울시 송파구 올림픽로 424 올림픽공원 내
35	평생교육원	1	얼음정수기(중형)
36	K-아트홀 공연사무실	1	얼음정수기(중형)
37	4층 남자탈의실	1	냉온정수기(대형)	경기도 성남시 분당구 중앙공원로 35
38	지하2층 스피닝바이크장	1	냉온정수기(대형)
39	5층 골프장	1	냉온정수기(중형)
40	5층 수영장 의무실	1	얼음정수기(중형)
41	지하3층 시설사무실	1	얼음정수기(중형)
42	4층 운영사무실	1	얼음정수기(중형)
43	4층 여자탈의실	1	냉온정수기(대형)
44	지하2층 미화휴게실	1	냉온정수기(대형)
45	4층 여자탈의실	1	냉온정수기(대형)
46	4층 회원휴게실	1	냉온정수기(대형)
47	지하1층 관망대	1	냉온정수기(소형)
48	3층 차밍룸 앞	1	냉온정수기(대형)
49	3층 차밍룸 앞	1	냉온정수기(대형)
50	3층 웰리스룸 앞	1	냉온정수기(대형)
51	지하1층 스케이드장	1	냉온정수기(대형)
52	지하2층 스피닝장	1	냉온정수기(중형)
53	문화교실	1	냉온정수기(중형)	서울시 송파구 올림픽로 424 올림픽공원 내
54	사무실	1	얼음정수기(대형)
55	여자휴게실(2층)	1	냉온정수기(중형)
56	문화교실1(지하)	1	냉온정수기(중형)
57	남자휴게실(2층)	1	냉온정수기(중형)
58	1층 복도(헬스장앞)	1	냉온정수기(중형)
59	여자탈의실	1	냉온정수기(중형)
60	여자락카안내	1	냉온정수기(중형)
61	헬스장	1	냉온정수기(중형)
62	남자락카안내	1	냉온정수기(중형)
63	1층 어린이놀이방앞	1	냉온정수기(중형)
64	남자탈의실	1	냉온정수기(중형)
65	체조경기장 1층 휴게실	1	냉온정수기(중형)	서울시 송파구 올림픽로 424 올림픽공원 내
66	스크린골프장	1	냉온정수기(중형)
67	요가장	1	냉온정수기(중형)
68	골프장	1	냉온정수기(중형)
69	다목적체육관	1	냉온정수기(중형)
70	헬스장	1	냉온정수기(중형)
71	헬스장	1	냉온정수기(중형)
72	당구장	1	냉온정수기(중형)

73	배드민턴장	1	냉온정수기(중형)	서울시 송파구 올림픽로 424 올림픽공원 내
74	배드민턴장	1	냉온정수기(중형)
75	탁구장	1	냉온정수기(중형)
76	탁구장	1	냉온정수기(중형)
77	남자락카(탈의실)	1	냉온정수기(중형)
78	여자락카(탈의실)	1	냉온정수기(중형)
79	테니스장 지도자실	1	냉온정수기(중형)
80	테니스장 회원관리실앞	1	냉온정수기(중형)
81	테니스장 회원관리실앞	1	냉온정수기(중형)
82	축구장 지도자실	1	냉온정수기(중형)
83	스포츠교실팀 사무실	1	얼음정수기(중형)
84	중앙공급실 2층	1	얼음정수기(중형)	서울시 송파구 올림픽로 424 올림픽공원 내
85	K-아트홀 시설관리	1	얼음정수기(중형)
86	체조경기장 시설관리	1	얼음정수기(중형)
87	파크텔 시설관리	1	얼음정수기(중형)
88	수영장 시설관리	1	얼음정수기(중형)
89	역도경기장 시설관리	1	얼음정수기(중형)
90	올림픽회관 시설관리	1	얼음정수기(중형)
91	5층 회원관리실	1	얼음정수기(대형)	경기 고양시 일산동구 중앙로 1182 일산올림픽스포츠센터 내
92	지하5층 시설사무실	1	얼음정수기(대형)
93	6층 로비	1	냉온정수기(대형)
94	5층 여자탈의실	1	냉온정수기(대형)
95	헬스장 좌측	1	냉온정수기(대형)
96	9층 탈의실(여)	1	냉온정수기(대형)
97	헬스장 우측	1	냉온정수기(대형)
98	8층 대체육관 우측	1	냉온정수기(대형)
99	6층 수영장 복도	1	냉온정수기(대형)
100	9층 탈의실(남)	1	냉온정수기(대형)
101	헬스장 중앙	1	냉온정수기(대형)
102	수영장 사우나	1	냉온정수기(대형)
103	10층 골프장	1	냉온정수기(대형)
104	8층 대체육관 좌측	1	냉온정수기(대형)
105	5층 체육관 좌측	1	냉온정수기(대형)
106	5층 탈의실(남)	1	냉온정수기(대형)
107	5층 체육관 우측	1	냉온정수기(대형)
108	지하 3층(경비)	1	냉온정수기(중형)
109	7층 종일반	1	냉온정수기(중형)
110	7층 나무반	1	냉온정수기(중형)
111	7층 하늘반	1	냉온정수기(중형)
112	7층 향기반	1	냉온정수기(중형)

113	7층 새싹반	1	냉온정수기(중형)	경기 고양시 일산동구 중앙로 1182 일산올림픽스포츠센터 내
114	7층 구름반	1	냉온정수기(중형)
115	7층 햇살반	1	냉온정수기(중형)
116	지하 4층(미화)	1	냉온정수기(중형)
117	2층 운영사무실	1	얼음정수기(대형)
118	7층 샘물반	1	냉온정수기(중형)
119	지하 2층 방제실	1	냉온정수기(중형)
120	비서실	1	얼음정수기(중형)	서울시 송파구 올림픽로 424 올림픽공원 내
121	3층 사무실	1	얼음정수기(대형)
계		121