용역 지침서

제 1 장  용역 개요

1. 용역명 : 예술의전당 공연장 무대시설 정기안전검사

2. 용역위치 : 오페라극장, 토월극장, 자유소극장, 챔버홀, 리싸이트홀, 인춘홀

3. 용역기간 : 2023년 7월 1일 - 2023년 11월 30일까지

4. 현장검사 : 2023년 6월 이내 예술의전당과 협의

5. 제출서류

가. 착수전 : 착공계, 현장대리인계, 작업공정표, 투입 인원 및 장비현황

나. 완료후 : 준공계, 진단결과 보고서(사진자료 포함) 5부, 보고서 및 관련자료 usb 5부

제 2 장  용역수행 지침

1. 본 공연장 무대시설은 공연법시행령 및 공연법에 준하여 무대시설 정기안전검사 기준에      준하여 실시한다.

2. 장비 및 인력 : 안전진단 기관으로서 갖추어야 할 적합한 장비와 인력을 구비하여 착수      한다.

3. 원상복구 : 진단업체의 고의 또는 과실 등의 사유로 인하여 예술의전당(이하 전당)의       집기, 비품, 기타 시설물을 파손 또는 훼손 하였을 때에는 즉시 진단업체의 부담으로       원상 복구 또는 변상하여야 한다.

4. 진단 작업 중 발생 가능성이 있는 인명재해 및 사고에 대하여 사전에 진단업체의 책임      하에 철저히 예방하고 이에 따른 추가시설은 진단업체의 부담으로 한다.

5. 진단업체는 작업의 전반에 대하여 전당 담당자의 지시에 따르며, 화재 예방에 최선을       다하고, 작업현장 및 주변 환경을 항상 깨끗이 하여야 한다.

6. 인명이나 물적 재해 발생시에는 모든 법적, 물적 책임을 진단업체에서 진다.

7. 착수 및 완료일자는 계약기간을 철저히 이행하여야 하며, 계약 불이행으로 발생되는        제반 민원사항 및 손해배상 등은 전적으로 진단업체에서 책임을 진다.

8. 진단기간 중 공연진행 관계로 작업시간이 일정치 아니하므로, 사전에 공연일정을 철저      히 파악하여 작업을 수행하고, 특히 공연장 운영에 지장을 초래하는 일이 없도록 하여야      한다.

9. 진단에 필요한 장비 및 제반 소모품은 진단업체 부담으로 한다.

10. 작업 완료시 현장정리 및 청소를 철저히 시행하고, 진단과정에서 발생하는 발생품은       진단업체 부담으로 수거하여 적법한 절차에 따라 반출, 처리한다.

제 3 장  과업 범위

1. 철 구조물은 건축(지붕)트러스 및 갤러리, 워크 플랫폼을 제외한 부분으로 한다.

2. 동력분야에서는 주전원이 인입되는 배전반까지로 한다.

3. 대상 무대시설은 별표 <무대시설 현황>에 의거 진단을 실시한다. 끝.