2023년도 국립아시아문화전당 에너지진단 용역

과  업  지  시  서

2023.  7.

Ⅰ. 사업 개요

국립아시아문화전당(이하□발주자□라 한다.)과 용역업체(이하□계약자□라 한다.)는 국립아시아문화전당의 에너지 사용 설비 전반에 대한 효율적인 운용을 위해 에너지진단 용역을 다음과 같이 체결한다.

1. 용 역 명 : 2023년도 국립아시아문화전당 에너지진단 용역

2. 장    소 : 광주광역시 동구 문화전당로 38

3. 용역대상

가. 진단 범위: 국립아시아문화전당 전체

나. 연 면 적: 139,506.9㎡(지상 2층, 지하4층)

4. 용역기간: 착수일로부터 45일로 한다. (에너지관리공단 신고일 포함)

단, 아래와 같은 사유가 발생할 시에는 협의하여 조정할 수 있음

가. 과업 수행 중 정책적인 변화가 있을 경우

나. 발주처의 사정으로 용역기간이 추가 소요될 경우

다. 천재지변 등 불가항력적인 사유가 발생할 경우

5. 목    적

가. 에너지 사용 설비 및 에너지 흐름, 건물 구조와 특성에 맞는 설비의 운전 조건 및 최적화로 효율적인 에너지 사용

나. 에너지 절감 활동의 동기 부여로 전사적 에너지 절약 공감대 형성

다. 에너지 비용 부담 경감을 통한 예산 운용 효율화

6. 추진 방향

가. 설비별 운전 상태 점검에 따른 효율성 향상 및 개선 방안 제시

나. 불합리한 에너지 낭비 요인 파악

다. 효율적인 에너지 회수 이용 방안 및 경제성 제시

라. 신·재생 에너지 적용 방안 검토

마. 건물 특성과 설비에 맞는 합리적인 에너지 사용 모델 제시

Ⅱ. 과업 지시 내용

본 조건은 국립아시아문화전당 에너지진단 용역 계약에 적용한다.

1. 입찰 참가 및 계약 자격

가. 『국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령』제12조 및 동법 시행규칙 제14조에 의한 소정의 자격을 갖춘 업체

나. 『에너지이용 합리화법』제32조 규정에 따른 에너지진단전문기관 1종(업종코드 7121) 또는 에너지진단전문기관 2종(업종코드 7122)으로 등록을 필하고『공공기관 에너지 이용 합리화 추진에 관한 규정』에 따른 공공기관 에너지 진단 자격*을 갖춘 업체

* 공공기관 에너지진단 자격 : 한국에너지공단이 실시하는 ISO 52016에 의한 건축물에너지효율 평가 및 에너지진단 관련 교육을 이수하고 합격한 자

2. 용역 수행 방법

가. 사전 조사 단계

① 에너지 이용 시설 및 설비 관련 현황 파악

② 에너지 사용 형태 및 설비의 운용 현황 파악

③ 현장 진단 일정, 각 종 자료 및 진단 지원 사항, 진단 보고서 제출 일자 등에 대한 상호 협의 및 정보 교환

나. 현장 진단 단계

① 설비별 에너지 사용 현황 상세 파악

② 에너지진단 세부 계획 수립

③ 측정 장비를 활용한 현장 중심 진단 실시

④ 에너지 운영 시스템 점검

⑤ 설비별 운전 성능 및 운전 상태 파악

⑥ 에너지 손실 요인 및 개선 방안 도출

⑦ 도출된 개선 방안에 대한 투자 적정성 분석

⑧ 진단 결과 도출된 개선 방안에 대한 설명

⑨ 에너지 관리 기준의 이행 실태 확인

다. 분석 및 보고서 작성 단계

① 현장 진단 시 도출된 개선 방안 상세 분석

② 적용 가능 신기술 및 참고 자료 수집

③ 시설 투자에 따른 기술 적용 사례 등 시장 조사

④ 진단 보고서 작성 및 개선 내용 평가·감수

⑤ 협의된 기간 내 진단 보고서 제출

3. 진단 보고서 작성 방법

가. 일반 사항

① 업체 일반 현황은 업체명, 소재지, 업종, 담당자 등을 작성한다.

② 추진 개요에는 진단 목적, 기술 인력, 진단 기간 등을 작성한다.

③ 에너지 사용 현황은 연료, 열, 전력의 종류별로 사용량, 금액, 단가, 합계, 피크전력 등을 표로 작성하고 필요한 경우 월별, 설비별, 제품별 등으로 구분하여 작성하며 차트 등을 활용한다.

④ 필요한 경우 제품 또는 항목별 에너지원 단위 분석 결과를 명시한다.

⑤ 설비 현황은 설비별 용량, 대수, 형식 등을 표로 작성한다.

나. 결과 보고서

① 진단 결과 요약, 진단 결과 종합, 기대 효과 종합, 개선 방안 종합으로 구분하여 작성한다.

② 진단 결과 요약에는 사업장 현황, 진단 사항, 개선 방안 등을 간략하게 요약한다.

③ 진단 결과 종합에는 측정 및 진단 결과, 예상되는 전체 절감량, 절감액, 투자비 등을 명시한다.

④ 기대 효과 종합에는 개선안별 절감량, 절감율, 절감액, 투자비, 투자비 회수 기간, 온실가스 저감량 등을 명시한다.

⑤ 개선 방안 종합에는 개선 항목별로 현황, 개선 방안, 효과 등을 명시한다.

⑥ 진단 보고서 작성 기준에는 측정 및 데이터 판단의 기준, 단위 적용 기준, 경제성 분석 방법 등을 명시한다.

다. 세부 개선 사항

① 설비, 공정 등 개선 항목으로 구분하여 각 항목별 운전 현황, 개선 방안, 기대 효과를 작성한다.

② 운전 현황에는 현재 운전 상태, 문제점, 열수지 분석 등을 그림, 도표 등을 활용하여 기술한다.

③ 개선 방안은 구체적인 개선 방법을 그림, 도표 등을 활용하여 기술한다.

④ 기대 효과에는 절감량, 절감액, 투자비, 회수 기간 등을 표를 활용하여 요약하고, 각 산출 근거를 식으로 명시한다.

라.  첨부 사항

① “다. 세부 개선 사항”에 활용한 각 종 설비의 에너지 정산서 자료를 명시한다.

② 현장 진단 시 확인한 에너지 관리 기준 점검표를 수록한다.

③ 신기술, 적용 사례 등 진단과 관련한 기술 자료를 수록한다.

4. 성과품 제출 및 보고

가. 성과품 제출 준수 사항

① 계약자는 용역 준공일 이전에 용역 결과 보고를 하여야 하며, 의견을 수렴하여 최종 보고서에 반영하여야 한다.

② 본 과업 수행과 관련된 일체의 내용과 성과품에 대한 권리는 발주자에 귀속되며, 계약자 임의로 소유, 사용, 복제 또는 외부로 유출할 수 없다.

③ 과업 수행 과정에서 수집되고 직·간접으로 과업 수행에 활용된 자료는 용역 성과품의 부속 도서에 포함시키거나 별도로 발주자에게 제출하여야 한다.

④ 계약자는 용역 준공 후라도 용역 결과 보고서에 대한 발주자의 시정·보완 요구가 있을 때에는 이에 따라야 하며 소요되는 추가 비용은 요청할 수 없다.

⑤ 준공 후 에너지관리공단에 제출한 에너지 진단 보고서 및 용역 수행 결과 보고서, 진단 용역 CD를 제출한다.

나. 제출 도서

순번	도서명	부수	제출일	비고
1	용역 수행 계획서	2	착수 시
2	요약 보고서	3	현장 진단 종료일 부터 10일 이내	A4 크기 CD 포함
3	결과 보고서	3	준공 시	A4 크기(칼라 제본) CD 포함

5. 보안 및 비밀유지

가. 보안관계 법규의 준수

ο 용역수행 중 인지하게 된 사실에 대하여는 외부에 유출하여서는 안 되며 관련자 교육을 통하여 철저히 기밀을 유지하여야 하며, 계약상대자의 과실이나 부주의로 인하여 발생한 소해에 대하여 책임을 져야한다.

ο 보안이 필요한 장소 출입 시에는 관리주체의 안내를 받아야 한다.

나. 과업성과품 발간 시 유의사항

ο 계약상대자는 과업성과품을 감독원과 협의하여 내용의 중요도에 따라 대외비로 분류 및 관리하여야 하고 대외비로 분류되는 자료 발간 시는 감독원과 협의하여 정부에서 인가한 비밀문서 발간업체에서 발간하되 계약상대자는 발간과정에 입회하여 원지, 폐지 등을 회수·소각하여야 한다.

6. 자료 제공 및 제출

계약자가 용역 수행에 필요한 자료를 요청할 경우 발주자는 가능한 범위 내에서 필요한 자료를 제공하여야 하며, 계약자는 취득한 자료를발주자의 허락 없이 복사 또는 제3자에게 공개할 수 없다.

7. 업무 위임 금지

가. 계약자가 수행해야 할 업무의 전부 또는 일부를 제3자에게 위임할 수 없다.

나. 부득이한 사유 발생 시에는 발주자의 사전 동의 하에 할 수 있다.

8. 법적 사항

가. 계약자는 만일의 경우 면허, 특허권, 등록된 의장권, 공업 소유권 및 지적 소유권의 침해로 인한 모든 문제와 소송으로부터 발주자는 전적으로 면책하고 이를 계약자의 부담으로 보상해야 한다.

나.“가”항에 의하여 발생하는 클레임이나 소송이 발주자를 상대로 제기되는 경우 계약자는 이의 해결을 위함 모든 교섭과 소송에 임하며 이에 필요한 경비는 계약자가 부담한다.

다. 제출한 서류가 사실과 상이하거나 제출하지 못할 경우에는 계약을 무효화 할 수 있다.

9. 계약의 해석 등

가. 본 계약의 각 조항 해석에 이의가 있을 때에는 발주자, 계약자 양자의 합의에 의하여 결정하되, 합의에 이르지 못할 때에는 국내 관련 법규에 따른다.

나. 본 조건에 명시되지 않은 사항은 국가계약법 및 발주자의 해석에 따른다.

10. 용어의 해석

과업지시서상의 용어해석에 차이가 있을 경우에는 감독원과 계약상대자가 상호 협의하여 결정하여야 한다.

11. 용역수행자의 교체

가. 이 과업에 참여하는 기술자는 충분한 학력, 경험과 관련법에 의한 자격을  갖춘 자로 하여야 하며 감독원이 과업의 적정한 수행에 부적격하다고 판단되는 경우 협의에 따라 교체를 요구할 수 있다.

나. 이 과업에 참여는 기술자가 퇴직 혹은 기타 사유로 과업을 수행할 수 없을 때에는 그와 동등한 자격을 갖춘 기술자로 감독원의 승인을 받아 교체하여야 한다.