《말하는 몸 아시아의 여성 미술가들》

영상장비 대여 및 유지보수

과업지시서

2024. 6.

국 립 현 대 미 술 관

- 목   차 -

1. 사업명	1

2. 사업목적	1

3. 사업기간	1

4. 과업내용	1

5. 계약자 선정방법	1

6. 입찰 참가자격	1

7. 과업수행 지침	2

1. 사 업 명: 《말하는 몸 아시아의 여성 미술가들》 영상장비 대여 및 유지보수

2. 사업목적: 국립현대미술관이 개최하는 《말하는 몸 아시아의 여성 미술가들》에 필요한 영상장비의 대여 및 장비유지보수, 설치철거작업

3. 사업기간 : 계약체결일 ~ 2025. 3. 14.

4. 과업내용

가. 전시회 개요

ㅇ 전시회명 : 《말하는 몸 아시아의 여성 미술가들》

ㅇ 주    최 : 국립현대미술관

ㅇ 전시기간 : 2024. 9. 3. ~ 2025. 3. 3.

ㅇ 전시장소 : 국립현대미술관 서울관 5, 6전시실 및 복도공간

ㅇ 대상작품수 : 영상작품 50여 점

나. 작업일정 및 내용

ㅇ 작업내용

- 대여 장비 반입, 설치 및 철거, 반출

- 전시기간 중 미디어 작품 시스템유지 및 보수

ㅇ 장비대여기간

- 계약체결일 ~ 2025. 3. 14. (전시종료 후 장비철거 및 반출기간 포함)

ㅇ 장비설치목록 : 작품 50여 점 (붙임목록 참조)

ㅇ 작업일정

- 장비 구입, 검수　: 계약체결일 ~ 7. 29.

- 장비운송(반입)   : 2024. 8. 9.

- 장비설치           : 2024. 8. 12. ~ 8. 23.

- 장비철거           : 2025. 3. 4. ~ 3. 14.

- 장비운송(반출)   : 2025. 3. 14.

※ 국립현대미술관의 일정에 따라 일부 변동이 있을 수 있음.

5. 계약자 선정방법 : 제한경쟁입찰

6. 입찰 참가자격

가. 「중소기업기본법」 제2조에 따른 중·소기업자 또는 「소상공인 보호 및 지원에 관한 법률」 제2조에 따른 소상공인으로서 「중소기업 범위 및 확인에 관한 규정」에 따라 발급된 “중·소기업·소상공인 확인서(용도: 공공기관 입찰용)”를 소지한 자

나.  국가종합전자 조달시스템 입찰참가자격 등록규정에 따라 반드시 전자입찰서 제출마감    일 전일까지 기타자유업종(업종코드: 9999)으로 등록한 업체.

다. 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행규칙 제15조제4항의 규정에 따라

조달청 이외의 관서에 입찰참가자격 등록을 한 업체이어야 하며, 미등록업체는

조달청 국가종합전자조달시스템 홈페이지(http://www.g2b.go.kr)의 이용자

등록안내에 따라 등록합니다.

※ 장비는 장비 목록에 있는 품목 및 세부사항을 반드시 준수해야 합니다.

7. 과업수행 지침

가. 장비조건

ㅇ 영상장비는 미술관에서 지정한 장비를 설치하여야 하며, 장비는 모두 새 장비로 설치한다.

ㅇ 전시기간 중 장비에 이상이 있을 시 대여 업체는 전시가 차질 없이 진행될 수 있도록 장비교체 및 수리하여야 한다.

ㅇ 전시 진행 중 문제시에는 언제라도 유지보수 할 수 있어야 한다.

ㅇ 장비 설치 작업자는 훈련된 영상장비 전문취급 인력이 진행한다.

ㅇ 영상장비 설치 시 사전에 미술관 측과 협의하여야 하며, 전시실 특성을 충분히

검토하여야 한다.

ㅇ 장비 설치에 필요한 모든 자재를 준비하며 전시개막 일정에 맞춰 진행하여야 한다.

ㅇ 장비는 반입기간 등을 감안하여 전시일정에 차질이 없도록 도착해야 하며, 장비설치 일정표를 작성하여 미술관에 제출하여야 한다.

나. 장비설치 조건 및 특약

ㅇ 외부에서 후원받은 영상기기 및 국립현대미술관이 제공하는 헤드폰 등 소모성 물품의 설치와 철거작업은 본 과업에 포함되어 있으며, 영상기기 후원사 및 미술관과 설치 방식 및 형태에 대해 충분히 협의한 후 설치하여야 한다.

ㅇ 영상기기 후원사의 물품을 설치하는 중 업체의 과실로 장비를 파손한 경우 기기의 출고가에 해당하는 금액을 후원사에 배상하여야 한다. 기기 자체의 문제이거나 운송중의 과실일 경우는 배상에서 제외한다.

ㅇ 장비 설치에 필요한 전기의 인입작업을 안전상의 문제 없이 처리하여야 하며 전원케이블 및 영상음향 케이블은 외부로 노출되지 않도록 벽면 안쪽에 매립하여야 한다. 매립이 불가한 경우 벽면 색상에 맞는 몰딩 부착 또는 몰딩을 도장 마감하여야 한다.

ㅇ 설치하는 영상장비의 전기 사용량이 전시실 기본 설비의 용량을 초과하는 경우 전문 전기 시공업체를 통하여 별도의 배전반 설치를 진행하여야 하며 미술관에서 요구하는 안전사항을 충족하도록 시공하여야 한다.

ㅇ 장비설치 전문인력 부족, 또는 기술력 부족으로 작품의 구현에 지장을 초래할 우려가 있다고 판단되는 경우 미술관은 다른 업체의 인력을 투입하여 조치하며 이에 따른 모든 비용은 장비업체가 부담한다.

ㅇ 장비 대여는 장비운송, 설치, 철거, 인건비, 유지보수, 장비사용 등 제반 비용을 포함한다.

ㅇ 장비 대여업체는 영상설치 및 전시가 원활하게 이루어질 수 있도록 소장가 및 작가와

사전 협의를 거쳐야 한다.

ㅇ 영상장비의 작동상의 문제로 인한 추가소요액이 발생 시 장비업체가 부담한다.

ㅇ 과업수행 지침 외의 사항은 붙임 말하는 몸 아시아의 여성 미술가들 영상장비 대여 목록.xlsx 참조.

다. 기타 사항

ㅇ 동 제안서 이외의 사항이 발생할 경우, 미술관측과 장비업체가 사전 상호        협의하여 조정한다.

ㅇ 작품의 파손 시 원상복구가 불가능하므로 작업에 임하는 직원의 특별한 주 의 요망.

※ 제안서 문의처

- 사업담당자 : 국립현대미술관 현대미술 1과 이길재 (02-3701-9546)

붙임 말하는 몸 아시아의 여성 미술가들 영상장비 대여 목록 1부.

말하는 몸 아시아의 여성 미술가들 영상장비 대여 산출내역서 1부.  끝.